## 流出係数計算表① (hidden)
流出係数計算表
仮定条件
全体面積＝ |  | 6260.36 |  | ㎡
|  | 内訳 |  | 屋根＝ |  |  | 4886.27 |  | ㎡ |  | 流出係数＝ |  |  | 0.65
|  |  |  | アスファルト＝ |  |  | 1138.64 |  | ㎡ |  | 流出係数＝ |  |  | 0.85
|  |  |  | 緑地・間地＝ |  |  | 0 |  | ㎡ |  | 流出係数＝ |  |  | 0.2
|  |  |  | 砂利敷き |  |  | 235.45 |  | ㎡ |  | 流出係数＝ |  |  | 1
[5 empty] | 合計面積＝ |  | 6260.36 |  | ㎡
全体の流出係数
4886.27 | × | 0.65 | ＋ | 1138.64 | × | 0.85 | ＋ | 0 | × | 0.2 | ＋ | 235.45 | × | 1
6260.36
＝ | 0.7

## 【計算書】浸透施設
| 開発場所 |  | 1 黒磯地区 |  |  | 5年確率 |  | ← | 地区・採用確率を選択 |  |  |  |  | 採用確率表 | [15 empty] | 1 黒磯地区 | a | b | 2 西那須野地区 | a | b | 3 塩原地区 | a | b
[14 empty] | 5年確率 | a | b | 5年確率 | a | b | 10年確率 | a | b | 30年確率 | a | b | 100年確率 | a | b | 5年確率 | 5年確率 | 4050 | 30 | 5年確率 | 4750 | 35 | 5年確率 | 4275 | 35
| A（開発面積・排水面積） |  |  | ＝ |  | ha | K（浸透係数 ） |  |  | ＝ |  | mm/sec |  | 1 黒磯地区 | 4050 | 30 | 1 黒磯地区 | 4050 | 30 | 1 黒磯地区 | 4950 | 30 | 1 黒磯地区 | 7500 | 40 | 1 黒磯地区 | 9975 | 35 | 10年確率 | 10年確率 | 4950 | 30 | 10年確率 | 5400 | 30 | 10年確率 | 5225 | 35
| D（浸透槽底面積） |  |  | = |  | （㎡） | [7 empty] | 2 西那須野地区 | 4750 | 35 | 2 西那須野地区 | 4750 | 35 | 2 西那須野地区 | 5400 | 30 | 2 西那須野地区 | 7500 | 40 | 2 西那須野地区 | 11050 | 25 | 30年確率 | 30年確率 | 7500 | 40 | 30年確率 | 7500 | 40 | 30年確率 | 6500 | 40
| C（流出係数） |  |  | ＝ |  |  | S（安全率） |  |  | ＝ | 0.36 |  |  | 3 塩原地区 | 4275 | 35 | 3 塩原地区 | 4275 | 35 | 3 塩原地区 | 5225 | 35 | 3 塩原地区 | 6500 | 40 | 3 塩原地区 | 9975 | 35 | 100年確率 | 100年確率 | 9975 | 35 | 100年確率 | 11050 | 25 | 100年確率 | 9975 | 35
※C=分譲地は０．６５、店舗・業務系は０．９、その他は加重平均にて算出
※S=構造安全率（０．８）×降雨低減率（０．９）×目詰低減率（０．５）
| A（浸透槽上面 幅） |  |  | ＝ |  | ｍ |  |  |  |  | 空隙率e | ＝ |  | a | 0
| B（浸透槽上面 延長） |  |  | ＝ |  | ｍ | [7 empty] | b | 0
| a（浸透槽底面 幅） |  |  | ＝ |  | ｍ | [7 empty] | A | 0
| b（浸透槽底面 延長） |  |  | ＝ |  | ｍ | [7 empty] | B | 0
※上面、底面が同一の場合、同じ数値としてください。
| (新設)浸透槽有効深さ |  |  | ＝ |  | ｍ | [7 empty] | Ab | 0
| D3（浸透槽底面積） |  |  | = |  | （㎡） | [7 empty] | aB | 0
| D2（浸透槽高水位面積） |  |  | = |  | （㎡） | [7 empty] | ab | 0
[14 empty] | AB | 0
★ 降雨強度式（５年確率）
| I（mm/h） = |  | 4050 |  |  | ＝ | 101.25 | [6 empty] | Ab+aB | 0
|  |  | 10 | + | 30 | [8 empty] | 2(ab+AB) | 0
| ★ 放流量（浸透量）の算出 | [9 empty] | 丸めない場合 |  |  | Ab+aB+2(ab+AB) | 0
| Q0(㎥/sec) = |  | 1/1000 | × | 0 | × | 0 | × | 0.36 | ＝ | 0
[5 empty] | （K） |  | （D） |  | （S）
★ 貯水容量が最大になる時間
[7 empty] | （C） |  | （A）
|  | t0(min) = | 4050 | × | 30 | × | 0 | × | 0 | － | 30
[5 empty] | 360 | × | 0
|  | ＝ | #DIV/0! |  |  | － | 30
|  | ＝ | #DIV/0!
★ 必要な貯水容量の算出
|  | R（ｍ３）＝ | Y | － | Z | = | #DIV/0! |  | ｍ３
|  | Y= | 1/6 | × | 4050 | × | 0 | × | 0 | × | #DIV/0!
[11 empty] | #DIV/0! | ＋ | 30
|  | ＝ | #DIV/0! | ＝ | t０時間内の貯水容量（ｍ３）
|  | Z= | 60 | × | 0 |  |  | × | #DIV/0!
|  | ＝ | #DIV/0! | ＝ | t０時間内の浸透容量（ｍ３）
★ 浸透槽の必要水深（上面、底面が同一の場合）
| H（m） = |  | R |  |  | ＝ | #DIV/0! |  |  | ＝ | #DIV/0! | （ｍ）以上
|  |  | D | × | e |  | 0 | × | 0
★ 浸透槽の必要水深（上面、底面が異なる場合）※必要容量＝設計容量として算出
| H（m） = |  | 3 | × | Ｒ | ＝ | 3 | × | #DIV/0! | ＝ | #DIV/0! | （ｍ）以上
|  |  | （D+√(D*D2)＋D2） × e |  |  |  | 0 | × | 0
必要水深＝ |  |  | #DIV/0! |  | ｍ | ＜ | 計画水深＝ |  |  | 0 |  | ｍ
#DIV/0!

## 【計算書】管渠
集水 区域 | 管渠 番号 | 計画雨水量 | [8 empty] | 計画雨水量 | [7 empty] | チェック
|  | 地域 | 確率 （５年固定） | 勾配 (‰) | 粗度 係数 | ＷＡ （流水面積） | ＷＰ （潤辺長） | R （径深） | V （流速） | 許容 通水量Q1 | 側溝長 | 流入 時間 | 排水面積 （ha） | 流出 係数 | 流達 時間 | 流達時間(決定） | 降雨 強度 | 計画 雨水量
[8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 7 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #N/A | #N/A | #DIV/0!
[8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 7 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #N/A | #N/A | #DIV/0!
[8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 7 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #N/A | #N/A | #DIV/0!
[8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 7 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #N/A | #N/A | #DIV/0!
[8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 7 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #N/A | #N/A | #DIV/0!
[8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 7 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #N/A | #N/A | #DIV/0!
[8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 7 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #N/A | #N/A | #DIV/0!
[8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 7 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #N/A | #N/A | #DIV/0!
[8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 7 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #N/A | #N/A | #DIV/0!
[8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 7 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #N/A | #N/A | #DIV/0!

## 降雨強度式
地区名 | a | b | シート名含め改変不可
1 黒磯地区 | 4050 | 30
2 西那須野地区 | 4750 | 35 |  | #N/A
3 塩原地区 | 4275 | 35

## 流出係数計算表
流出係数計算表
仮定条件
全体面積＝ |  |  | ㎡
|  | 内訳 | 屋根＝ |  |  |  | ㎡ | 流出係数＝ | 0.9
|  |  | 舗装＝ |  |  |  | ㎡ | 流出係数＝ | 0.85
|  |  | 砂利＝ |  |  |  | ㎡ | 流出係数＝ | 0.225
|  |  | 間地＝ |  |  |  | ㎡ | 流出係数＝ | 0.2
[5 empty] | 水面＝ |  | ㎡ | 流出係数＝ | 1
|  |  |  | 合計面積＝ |  | 0 | ㎡
全体の流出係数
×0.9+×0.85+×0.225+×0.2+×1
0
＝ | #DIV/0!

## ｕ型側溝② (2) (hidden)
1 黒磯地区 | 側溝 | 5年確率
流域２-2 | 300×400
１．許容通水量計算(入力用） |  |  |  | 入力するところは |  | だよ
[8 empty] | a | b
勾配I= | 0.003 | ←％じゃないよ！ |  | 勾配 | 3 | ‰ | 1 黒磯地区 | 4050 | 30
粗度係数ｎ＝ | 0.013 | ↑（0.3％は0.003で入力） |  |  | ↑ |  | 2 西那須野地区 | 4750 | 35
WA(流水面積) | 0.096 |  |  |  | ％の場合、×10で入力 |  | 3 塩原地区 | 4275 | 35
WP(流水辺長) | 0.94 |  |  |  | １％＝10‰
R（径深） | 0.1021
V（流速） | 0.9204 |  | 参考計算
許容通水量Q1 | 0.0884 |  |  | 2/3乗計算 | 1/2乗計算 | √計算
入力
|  |  | 結果 | 0 | 0 | 0
２．計画雨水量
U型溝長(ｍ） |  | 延長がかなり長い場合以外は省略可
流入時間（分） | 7 | 5～10程度、７が標準値（P165、P191参照：ｔ１）
排水面積（ha） | 0.319
流出係数 | 0.65
流達時間 | 7 | ｔ＝ｔ１＋ｔ２（ｔ２については、P191等流流速法参照）
流達時間(決定） | 10 | 10分以下の場合、10分とする。
降雨強度 | 101.25
計画雨水量 | 0.0583
許容通水量Q1 |  | 計画雨水量
0.0884 | ≧ | 0.0583
判定 | 大丈夫だよ！

## ｕ型側溝③ (hidden)
1 黒磯地区 | 側溝 | 5年確率
横断側溝 | 300×300
１．許容通水量計算(入力用） |  |  |  | 入力するところは |  | だよ
[8 empty] | a | b
勾配I= | 0.014 | ←％じゃないよ！ |  | 勾配 | 14 | ‰ | 1 黒磯地区 | 4050 | 30
粗度係数ｎ＝ | 0.013 | ↑（0.3％は0.003で入力） |  |  | ↑ |  | 2 西那須野地区 | 4750 | 35
WA(流水面積) | 0.072 |  |  |  | ％の場合、×10で入力 |  | 3 塩原地区 | 4275 | 35
WP(流水辺長) | 0.78 |  |  |  | １％＝10‰
R（径深） | 0.0923
V（流速） | 1.8589 |  | 参考計算
許容通水量Q1 | 0.1338 |  |  | 2/3乗計算 | 1/2乗計算 | √計算
入力
|  |  | 結果 | 0 | 0 | 0
２．計画雨水量
U型溝長(ｍ） | 64.39 | 延長がかなり長い場合以外は省略可
流入時間（分） | 7 | 5～10程度、７が標準値（P165、P191参照：ｔ１）
排水面積（ha） | 0.149
流出係数 | 0.65
流達時間 | 7.6 | ｔ＝ｔ１＋ｔ２（ｔ２については、P191等流流速法参照）
流達時間(決定） | 10 | 10分以下の場合、10分とする。
降雨強度 | 101.25
計画雨水量 | 0.0272
許容通水量Q1 |  | 計画雨水量
0.1338 | ≧ | 0.0272
判定 | 大丈夫だよ！

## ｕ型側溝④ (hidden)
1 黒磯地区 | 側溝 | 5年確率
下流側歩道部 | 300×300
１．許容通水量計算(入力用） |  |  |  | 入力するところは |  | だよ
[8 empty] | a | b
勾配I= | 0.014 | ←％じゃないよ！ |  | 勾配 | 14 | ‰ | 1 黒磯地区 | 4050 | 30
粗度係数ｎ＝ | 0.013 | ↑（0.3％は0.003で入力） |  |  | ↑ |  | 2 西那須野地区 | 4750 | 35
WA(流水面積) | 0.072 |  |  |  | ％の場合、×10で入力 |  | 3 塩原地区 | 4275 | 35
WP(流水辺長) | 0.78 |  |  |  | １％＝10‰
R（径深） | 0.0923
V（流速） | 1.8589 |  | 参考計算
許容通水量Q1 | 0.1338 |  |  | 2/3乗計算 | 1/2乗計算 | √計算
入力
|  |  | 結果 | 0 | 0 | 0
２．計画雨水量
U型溝長(ｍ） | 64.39 | 延長がかなり長い場合以外は省略可
流入時間（分） | 7 | 5～10程度、７が標準値（P165、P191参照：ｔ１）
排水面積（ha） | 0.2968
流出係数 | 0.65
流達時間 | 7.6 | ｔ＝ｔ１＋ｔ２（ｔ２については、P191等流流速法参照）
流達時間(決定） | 10 | 10分以下の場合、10分とする。
降雨強度 | 101.25
計画雨水量 | 0.0543
許容通水量Q1 |  | 計画雨水量
0.1338 | ≧ | 0.0543
判定 | 大丈夫だよ！

## 管渠① (hidden)
1 黒磯地区 | 管渠 | 5年確率
西側の流域 | VP300
１．許容通水量計算(入力用） |  |  |  | 入力するところは |  | だよ
[8 empty] | a | b
勾配I= | 0.0065 | ←％じゃないよ！ |  | 勾配 | 6.5 | ‰ | 1 黒磯地区 | 4050 | 30
粗度係数ｎ＝ | 0.01 | ↑（0.3％は0.003で入力） |  |  | ↑ |  | 2 西那須野地区 | 4750 | 35
WA(流水面積) | 0.07068 |  |  |  | ％の場合、×10で入力 |  | 3 塩原地区 | 4275 | 35
WP(流水辺長) | 0.9425 |  |  |  | １％＝10‰
R（径深） | 0.075
V（流速） | 1.472 |  | 参考計算
許容通水量Q1 | 0.104 |  |  | 2/3乗計算 | 1/2乗計算 | √計算
入力
|  |  | 結果 | 0 | 0 | 0
２．計画雨水量
管渠長(ｍ） | 55.3 | 延長がかなり長い場合以外は省略可
流入時間（分） | 7 | 5～10程度、７が標準値（P165、P191参照：ｔ１）
排水面積（ha） | 0.3306
流出係数 | 0.7
流下時間 | 7.6 | ｔ＝ｔ１＋ｔ２（ｔ２については、P191等流流速法参照）
流下時間(決定） | 10 | 10分以下の場合、10分とする。
降雨強度 | 101.25
計画雨水量 | 0.0651
判定 | 大丈夫だよ！

## 管渠② (hidden)
1 黒磯地区 | 管渠 | 5年確率
東側の流域 | VP300
１．許容通水量計算(入力用） |  |  |  | 入力するところは |  | だよ
[8 empty] | a | b
勾配I= | 0.0217 | ←％じゃないよ！ |  | 勾配 | 21.7 | ‰ | 1 黒磯地区 | 4050 | 30
粗度係数ｎ＝ | 0.01 | ↑（0.3％は0.003で入力） |  |  | ↑ |  | 2 西那須野地区 | 4750 | 35
WA(流水面積) | 0.07068 |  |  |  | ％の場合、×10で入力 |  | 3 塩原地区 | 4275 | 35
WP(流水辺長) | 0.9425 |  |  |  | １％＝10‰
R（径深） | 0.075
V（流速） | 2.6948 |  | 参考計算
許容通水量Q1 | 0.1905 |  |  | 2/3乗計算 | 1/2乗計算 | √計算
入力
|  |  | 結果 | 0 | 0 | 0
２．計画雨水量
管渠長(ｍ） | 11.52 | 延長がかなり長い場合以外は省略可
流入時間（分） | 7 | 5～10程度、７が標準値（P165、P191参照：ｔ１）
排水面積（ha） | 0.3806
流出係数 | 0.7
流下時間 | 7.1 | ｔ＝ｔ１＋ｔ２（ｔ２については、P191等流流速法参照）
流下時間(決定） | 10 | 10分以下の場合、10分とする。
降雨強度 | 101.25
計画雨水量 | 0.0749
判定 | 大丈夫だよ！

## 容量計算A (hidden)
| 開発場所 |  | 1 黒磯地区 |  |  | 5年確率 |  |  |  |  | 市の指導要綱の場合は 0.3を使用。 単位に注意！ |  |  | 採用確率表 | [15 empty] | 1 黒磯地区 | a | b | 2 西那須野地区 | a | b | 3 塩原地区 | a | b
[14 empty] | 5年確率 | a | b | 5年確率 | a | b | 10年確率 | a | b | 30年確率 | a | b | 100年確率 | a | b | 5年確率 | 5年確率 | 4050 | 30 | 5年確率 | 4750 | 35 | 5年確率 | 4275 | 35
| A（開発面積・排水面積） |  |  | ＝ | 0.6261 | ha | K（浸透係数 ） |  |  | ＝ | 0.247 | mm/sec |  | 1 黒磯地区 | 4050 | 30 | 1 黒磯地区 | 4050 | 30 | 1 黒磯地区 | 4950 | 30 | 1 黒磯地区 | 7500 | 40 | 1 黒磯地区 | 9975 | 35 | 10年確率 | 10年確率 | 4950 | 30 | 10年確率 | 5400 | 30 | 10年確率 | 5225 | 35
| D（浸透槽底面積） |  |  | = | 102.95 | （㎡） |  | ※最大０．３を使用 | [5 empty] | 2 西那須野地区 | 4750 | 35 | 2 西那須野地区 | 4750 | 35 | 2 西那須野地区 | 5400 | 30 | 2 西那須野地区 | 7500 | 40 | 2 西那須野地区 | 11050 | 25 | 30年確率 | 30年確率 | 7500 | 40 | 30年確率 | 7500 | 40 | 30年確率 | 6500 | 40
| C（流出係数） |  |  | ＝ | 0.65 |  | S（安全率） |  |  | ＝ | 0.36 |  |  | 3 塩原地区 | 4275 | 35 | 3 塩原地区 | 4275 | 35 | 3 塩原地区 | 5225 | 35 | 3 塩原地区 | 6500 | 40 | 3 塩原地区 | 9975 | 35 | 100年確率 | 100年確率 | 9975 | 35 | 100年確率 | 11050 | 25 | 100年確率 | 9975 | 35
※C=分譲地は０．６５、店舗・業務系は０．９、その他は加重平均にて算出。
※S=構造安全率（０．８）×降雨低減率（０．９）×目詰低減率（０．５）
| A（浸透槽上面 幅） |  |  | ＝ | - | ｍ |  |  |  |  | 空隙率e | ＝ | 0.35 | a | -
| B（浸透槽上面 延長） |  |  | ＝ | - | ｍ |  |  |  |  | ※４号砕石充填で 0.3～0.35使用 |  |  | b | -
| a（浸透槽底面 幅） |  |  | ＝ | - | ｍ | [7 empty] | A | -
| b（浸透槽底面 延長） |  |  | ＝ | - | ｍ |  |  |  |  | ※オープン式 1.0 |  |  | B | -
※上面、底面が同一の場合、同じ数値としてください。
| (新設)浸透槽有効深さ |  |  | ＝ | 2.6 | ｍ | [7 empty] | Ab | #VALUE!
[14 empty] | aB | #VALUE!
[14 empty] | ab | #VALUE!
| ★ 降雨強度式（５年確率） | [12 empty] | AB | #VALUE!
| I（mm/h） = |  | 4050 |  |  | ＝ | 101.25
|  |  | 10 | + | 30 | [8 empty] | Ab+aB | #VALUE!
[14 empty] | 2(ab+AB) | #VALUE!
★ 放流量（浸透量）の算出
| Q0(㎥/sec) = |  | 1/1000 | × | 0.247 | × | 102.95 | × | 0.36 | ＝ | 0.0091543 |  |  | Ab+aB+2(ab+AB) | #VALUE!
[5 empty] | （K） |  | （D） |  | （S）
★ 貯水容量が最大になる時間
[7 empty] | （C） |  | （A）
|  | t0(min) = | 4050 | × | 30 | × | 0.65 | × | 0.6261 | － | 30
[5 empty] | 360 | × | 0.0091543
|  | ＝ | 122.49 |  |  | － | 30
|  | ＝ | 92.49
★ 必要な貯水容量の算出
|  | R（ｍ３）＝ | Y | － | Z | = | 156.622 |  | ｍ３
|  | Y= | 1/6 | × | 4050 | × | 0.65 | × | 0.6261 | × | 92.49
[11 empty] | 92.49 | ＋ | 30
|  | ＝ | 207.422 | ＝ | t０時間内の貯水容量（ｍ３）
|  | Z= | 60 | × | 0.0091543 |  |  | × | 92.49
|  | ＝ | 50.8 | ＝ | t０時間内の浸透容量（ｍ３）
★ 浸透槽の必要水深（上面、底面が同一の場合）
| H（m） = |  | R |  |  | ＝ | 156.622 |  |  | ＝ | 4.35 | （ｍ）以上
|  |  | D | × | e |  | 102.95 | × | 0.35
★ 浸透槽の必要水深（上面、底面が異なる場合）※必要容量＝設計容量として、オベリスク公式で算出
| H（m） = |  | 6 | × | Ｒ | ＝ | 6 | × | 156.622 | ＝ | #VALUE! | （ｍ）以上
|  |  | Ab+aB+2(ab+AB) × e |  |  |  | #VALUE! | × | 0.35
必要水深＝ |  |  | 4.35 |  | ｍ | ＜ | 計画水深＝ |  |  | 2.6 |  | ｍ
再計算せよ！