## 自家用電気工作物
別紙３－１「自家用電気工作物保安管理業務一覧」
施設 番号 | 施設名 | 設備容量 | 予備発電装置 | 太陽光発電設備 | 絶縁監視 装置設置
|  | （kVA） | （kVA） | （kW）
1 | 黒磯小学校 | 300 |  |  | ○
2 | 稲村小学校 | 425 |  |  | ○
3 | 東原小学校 | 200 |  |  | ○
4 | 埼玉小学校 | 250 |  |  | ○
5 | 豊浦小学校 | 200 |  |  | ○
6 | 共英小学校 | 200 |  |  | ○
7 | 鍋掛小学校 | 150 |  |  | ○
8 | 大原間小学校 | 250 |  |  | ○
9 | 波立小学校 | 250 |  |  | ○
10 | 高林小学校 | 200 |  |  | ○
11 | 青木小学校 | 190 |  |  | ○
12 | 三島小学校 | 300 |  |  | ○
13 | 槻沢小学校 | 275 |  | 62.25 | ○
14 | 東小学校 | 275 |  |  | ○
15 | 南小学校 | 225 |  |  | ○
16 | 西小学校 | 250 |  |  | ○
17 | 大山小学校 | 275 |  |  | ○
18 | 黒磯中学校 | 275 |  |  | ○
19 | 黒磯北中学校 | 275 |  |  | ○
20 | 厚崎中学校 | 275 |  |  | ○
21 | 日新中学校 | 250 |  |  | ○
22 | 東那須野中学校 | 250 |  |  | ○
23 | 高林中学校 | 200 |  |  | ○
24 | 三島中学校 | 420 |  |  | ○
25 | 西那須野中学校 | 420 |  | 60 | ○
26 | 箒根学園 | 475 |  | 140 | ○
27 | 塩原小中学校 | 380 |  |  | ○
28 | 旧寺子小学校 | 70 |  |  | ○
30 | 旧金沢小学校 | 100 |  |  | ○
31 | 旧大貫小学校 | 150 |  |  | ○
32 | 旧横林小学校 | 200 |  |  | ○
33 | 旧箒根中学校 | 200 |  |  | ○
35 | 黒磯学校給食共同調理場 | 330 |  |  | ○
36 | 共英学校給食共同調理場 | 1700
37 | 西那須野学校給食共同調理場 | 2200 |  |  | ○
40 | 宿泊体験館 メープル | 80 |  |  | ○
41 | 黒磯公民館（いきいきふれあいセンター） | 950 | 70
42 | 厚崎公民館 | 250 |  |  | ○
43 | 稲村公民館 | 80 |  |  | ○
45 | 鍋掛公民館 | 125 |  |  | ○
46 | 東那須野公民館 | 80 |  |  | ○
48 | 西那須野公民館 | 200 | 26 |  | ○
49 | 狩野公民館 | 120 |  |  | ○
50 | 南公民館 | 105 |  |  | ○
51 | 西公民館 | 100 |  |  | ○
52 | 三島公民館（三島ホール） | 450 | 30 |  | ○
53 | 大山公民館 | 125 |  |  | ○
54 | ハロープラザ | 350 | 53 |  | ○
55 | 那須野が原博物館 | 250
64 | 永田保育園 | 150 |  |  | ○

## 消防用設備
別紙３－２「消防用設備保守点検業務一覧」
施設 番号 | 施設名称 | 自動火災報知設備 | ガス漏れ 警報設備 | 屋内消火栓設備 | 消火設備 | 誘導灯 | 消火器 | 防火・防排煙設備 | 火災通報 設備 | 非常放送 設備 | 避難器具 | 非常電源 | 防火対象物点検
1 | 黒磯小学校 | 受信機、感知器(差動式分布型5、差動式スポット型86、定温式スポット型42、煙感知器35)、発信機13 | ガス漏れ 検知器11 | 加圧送水装置1、消火栓13 |  | 誘導灯5、誘導標識26 | 粉末42 |  |  | ○ |  | 非常電源専用受電設備
2 | 稲村小学校 | 受信機、感知器(差動式分布型8、差動式スポット型111、定温式スポット型39、煙感知器38)、発信機16 |  | 加圧送水装置1、消火栓19 |  | 誘導灯17、誘導標識45 | 粉末34 |  |  | ○ |  | 非常電源専用受電設備
3 | 東原小学校 | 受信機、感知器(差動式スポット型78、定温式スポット型7、煙感知器39)、発信機14 |  | 加圧送水装置1、消火栓10 |  | 誘導灯7、誘導標識45 | 粉末23 |  |  | ○ |  | 非常電源専用受電設備
4 | 埼玉小学校 | 受信機、感知器(差動式分布型3、差動式スポット型77、定温式スポット型15、煙感知器10)、発信機8 | ガス漏れ 検知器9 | 加圧送水装置1、消火栓6 |  | 誘導灯5、誘導標識36 | 粉末20 |  |  | ○ |  | 非常電源専用受電設備
5 | 豊浦小学校 | 受信機、感知器(差動式分布型5、差動式スポット型71、定温式スポット型15、煙感知器8)、発信機14 |  | 加圧送水装置1、消火栓13 |  | 誘導灯5、誘導標識62 | 粉末25 |  |  |  | 救助袋1 | 非常電源専用受電設備
6 | 共英小学校 | 受信機、感知器(差動式分布型4、差動式スポット型78、定温式スポット型6、煙感知器6)、発信機17 |  | 加圧送水装置1、消火栓17 |  | 誘導灯5、誘導標識61 | 粉末30 |  |  |  | 救助袋1 | 非常電源専用受電設備
7 | 鍋掛小学校 | 受信機、感知器(差動式分布型10、差動式スポット型59、定温式スポット型18、煙感知器13)、発信機8 |  | 加圧送水装置1、消火栓6 |  | 誘導灯8、誘導標識28 | 粉末15 |  |  | ○ |  | 非常電源専用受電設備
8 | 大原間小学校 | 受信機、感知器(差動式分布型5、差動式スポット型84、定温式スポット型6、煙感知器8)、発信機12 |  | 加圧送水装置1、消火栓12 |  | 誘導標識61 | 粉末31 |  |  | ○ | 救助袋1 | 非常電源専用受電設備
9 | 波立小学校 | 受信機、感知器(差動式スポット型49、定温式スポット型19、煙感知器5)、発信機7 | ガス漏れ 検知器6 | 加圧送水装置1、消火栓6 |  | 誘導灯4、誘導標識17 | 粉末14 |  |  | ○ | はしご2 | 非常電源専用受電設備
10 | 高林小学校 | 受信機、感知器(差動式分布型5、差動式スポット型50、定温式スポット型20、煙感知器8)、発信機6 |  | 加圧送水装置1、消火栓6 |  | 誘導灯5、誘導標識23 | 粉末17 |  |  | ○ |  | 非常電源専用受電設備
11 | 青木小学校 | 受信機、感知器(差動式分布型3、差動式スポット型48、定温式スポット型23、煙感知器3)、発信機8 | ガス漏れ 検知器8 | 加圧送水装置1、消火栓6 |  | 誘導灯5、誘導標識23 | 粉末17 |  |  | ○ |  | 非常電源専用受電設備
12 | 三島小学校 | 受信機、感知器(差動式分布型12、差動式スポット型113、定温式スポット型34、煙感知器17)、発信機22 | ガス漏れ 検知器17 | 加圧送水装置1、消火栓22 |  | 誘導灯7、誘導標識66 | 粉末44 |  |  | ○ | はしご2 | 非常電源専用受電設備
13 | 槻沢小学校 | 受信機、感知器(差動式分布型5、差動式スポット型78、定温式スポット型18、煙感知器13)、発信機13 |  | 加圧送水装置2、消火栓13 |  | 誘導灯6、誘導標識45 | 粉末28 |  |  | ○ |  | 非常電源専用受電設備
14 | 東小学校 | 受信機、感知器(差動式分布型12、差動式スポット型86、定温式スポット型19、煙感知器7)、発信機18 |  | 加圧送水装置1、消火栓18 |  | 誘導灯6、誘導標識56 | 粉末36 |  |  | ○ | 救助袋1 | 非常電源専用受電設備
15 | 南小学校 | 受信機、感知器(差動式分布型12、差動式スポット型98、定温式スポット型29、煙感知器13)、発信機16 |  | 加圧送水装置1、消火栓13 |  | 誘導灯8、誘導標識33 | 粉末36 |  |  | ○ | 救助袋2、はしご2 | 非常電源専用受電設備
16 | 西小学校 | 受信機、感知器(差動式分布型7、差動式スポット型77、定温式スポット型21、煙感知器5)、発信機14 |  | 加圧送水装置1、消火栓14 |  | 誘導灯6、誘導標識36 | 粉末31 |  |  |  |  | 非常電源専用受電設備
17 | 大山小学校 | 受信機、感知器(差動式分布型5、差動式スポット型83、定温式スポット型26、煙感知器13)、発信機16 |  | 加圧送水装置2、消火栓14 |  | 誘導灯7、誘導標識32 | 粉末27 |  |  | ○ |  | 非常電源専用受電設備
18 | 黒磯中学校 | 受信機、感知器(差動式スポット型83、定温式スポット型13、煙感知器15)、発信機10 |  | 加圧送水装置1、消火栓10 |  | 誘導標識43 | 粉末37 |  |  | ○ |  | 非常電源専用受電設備
19 | 黒磯北中学校 | 受信機、感知器(差動式分布型5、差動式スポット型108、定温式スポット型13、煙感知器9)、発信機16 | ガス漏れ 検知器15 | 加圧送水装置1、消火栓16 |  | 誘導灯4、誘導標識57 | 粉末32 |  |  | ○ |  | 非常電源専用受電設備
20 | 厚崎中学校 | 受信機、感知器(差動式スポット型88、定温式スポット型16、煙感知器18)、発信機15 |  | 加圧送水装置1、消火栓14 |  | 誘導灯1、誘導標識54 | 粉末33 |  |  | ○ | 救助袋2 | 非常電源専用受電設備
21 | 日新中学校 | 受信機、感知器(差動式分布型6、差動式スポット型108、定温式スポット型2、煙感知器6)、発信機16 |  | 加圧送水装置1、消火栓12 |  | 誘導灯4、誘導標識47 | 粉末37 |  |  |  | 救助袋1 | 非常電源専用受電設備
22 | 東那須野中学校 | 受信機2、感知器(差動式分布型8、差動式スポット型85、定温式スポット型22、煙感知器21)、発信機13 |  | 加圧送水装置1、消火栓9 | パッケージ型消火設備 | 誘導灯7、誘導標識53 | 粉末35 |  |  | ○ |  | 非常電源専用受電設備
23 | 高林中学校 | 受信機、感知器(差動式分布型6、差動式スポット型151、定温式スポット型79、煙感知器17)、発信機10 |  | 加圧送水装置1、消火栓9 |  | 誘導灯9、誘導標識33 | 粉末32 |  |  | ○ |  | 非常電源専用受電設備
24 | 三島中学校 | 受信機2、感知器(差動式分布型12、差動式スポット型183、定温式スポット型25、煙感知器34)、発信機22 | ガス漏れ 検知器17 | 加圧送水装置1、消火栓17 | パッケージ型消火設備 | 誘導灯9、誘導標識46 | 粉末56 |  |  | ○ | 救助袋2 | 非常電源専用受電設備
25 | 西那須野中学校 | 受信機、感知器(差動式分布型12、差動式スポット型202、定温式スポット型35、煙感知器12)、発信機20 |  | 加圧送水装置1、消火栓12 |  | 誘導灯8、誘導標識60 | 粉末48 |  |  | ○ | 救助袋1、はしご2 | 非常電源専用受電設備
26 | 箒根学園 | 受信機、感知器(差動式スポット型87、定温式スポット型35、煙感知器5)、発信機11 | ガス漏れ 検知器11 | 加圧送水装置1、消火栓13 | パッケージ型消火設備 | 誘導標識41 | 粉末30 |  |  | ○
27 | 塩原小中学校 | 受信機、感知器(差動式分布型12、差動式スポット型97、定温式スポット型32、煙感知器6)、発信機13 | ガス漏れ 検知器12 | 加圧送水装置2、消火栓11 |  | 誘導灯5、誘導標識27 | 粉末29 |  |  | ○ |  | 非常電源専用受電設備
28 | 旧寺子小学校 | 受信機、感知器(差動式分布型6、差動式スポット型47、定温式スポット型18、煙感知器3)、発信機6 |  | 加圧送水装置1、消火栓6 |  | 誘導灯17 | 粉末24 |  |  | ○ |  | 非常電源専用受電設備
30 | 旧金沢小学校 | 受信機、感知器(差動式分布型4、差動式スポット型55、定温式スポット型13、煙感知器5)、発信機8 |  | 加圧送水装置1、消火栓4 |  | 誘導灯4 | 粉末17 |  |  | ○ |  | 非常電源専用受電設備
31 | 旧大貫小学校 | 受信機、感知器(差動式分布型2、差動式スポット型56、定温式スポット型13、煙感知器4)、発信機7 | ガス漏れ 検知器10 | 加圧送水装置1、消火栓4 |  | 誘導灯3、誘導標識17 | 粉末21 |  |  | ○ |  | 非常電源専用受電設備
32 | 旧横林小学校 | 受信機、感知器(差動式分布型3、差動式スポット型56、定温式スポット型18、煙感知器2)、発信機7 |  |  |  | 誘導灯4、誘導標識13 | 粉末18
33 | 旧箒根中学校 | 受信機、感知器(差動式分布型7、差動式スポット型55、定温式スポット型26、煙感知器4)、発信機9 |  | 加圧送水装置2、消火栓6 |  | 誘導灯4、誘導標識18 | 粉末29 |  |  |  |  | 非常電源専用受電設備
35 | 黒磯学校給食共同調理場 | 受信機、感知器(差動式分布型5、差動式スポット型37、定温式スポット型103、煙感知器3)、発信機4 |  | 加圧送水装置1、消火栓4 |  | 誘導灯9 | 粉末23 |  |  |  |  | 非常電源専用受電設備
36 | 共英学校給食共同調理場 | 受信機、感知器(差動式スポット型31、定温式スポット型118、煙感知器75)、発信機6 |  | 加圧送水装置1、消火栓6 |  | 誘導灯42 | 粉末32 | 光電式煙感知器1、熱式定温式感知器13、手動開閉装置6、防火シャッター6、防火扉17
37 | 西那須野学校給食共同調理場 | 受信機、感知器(差動式スポット型33、定温式スポット型58、煙感知器34)、発信機3 |  | 加圧送水装置1、消火栓3 |  | 誘導灯26 | 粉末13
38 | 児童生徒サポートセンター ふれあい | 受信機、感知器(差動式スポット型15、定温式スポット型11、煙感知器5)、発信機2 |  |  |  | 誘導標識11 | 粉末7
39 | ハートフルスペースあすなろ | 受信機、感知器(差動式スポット型13、定温式スポット型5)、発信機1 |  |  |  | 誘導灯3 | 粉末4 |  |  | ○
40 | 宿泊体験館 メープル | 受信機、感知器(差動式分布型3、差動式スポット型37、定温式スポット型25、煙感知器3)、発信機6 |  | 加圧送水装置1、消火栓4 |  | 誘導灯4、誘導標識8 | 粉末20 | 光電式煙感知器4、防火シャッター4 |  |  |  | 非常電源専用受電設備
42 | 厚崎公民館 | 受信機、感知器(差動式スポット型44、定温式スポット型14、煙感知器6)、発信機3 |  | 加圧送水装置1、消火栓3 |  | 誘導灯15 | 粉末9 | 防火ダンパー
43 | 稲村公民館 | 受信機、感知器(差動式スポット型20、定温式スポット型11、煙感知器7)、発信機2 | ガス漏れ 検知器3 |  |  | 誘導灯7 | 粉末10
44 | とようら公民館 | 受信機、感知器(差動式スポット型24、定温式スポット型9、煙感知器2)、発信機1 |  |  |  | 誘導灯4 | 粉末5
45 | 鍋掛公民館 | 受信機、感知器(差動式分布型2、差動式スポット型26、定温式スポット型10、煙感知器1)、発信機2 |  |  |  | 誘導灯3 | 粉末8
46 | 東那須野公民館 | 受信機、感知器(差動式スポット型56、定温式スポット型9、煙感知器4)、発信機2 |  | 加圧送水装置1、消火栓2 |  | 誘導灯13 | 粉末6
47 | 高林公民館 | 受信機、感知器(差動式スポット型71、定温式スポット型10、煙感知器2)、発信機1 |  | 加圧送水装置1、消火栓1 |  | 誘導灯8 | 粉末8 |  |  |  |  | 非常電源専用受電設備
48 | 西那須野公民館 | 受信機、感知器(差動式スポット型47、定温式スポット型21、煙感知器10)、発信機5 |  | 加圧送水装置1、消火栓4 |  | 誘導灯14 | 粉末10 |  |  | ○ |  | 自家発電設備1、蓄電池1 | 1回/年
49 | 狩野公民館 | 受信機、感知器(差動式スポット型23、定温式スポット型12、煙感知器2)、発信機3 |  |  |  | 誘導灯4 | 粉末8 |  |  | ○ |  |  | 1回/年
50 | 南公民館 | 受信機、感知器(差動式スポット型44、定温式スポット型11、煙感知器5)、発信機3 |  |  |  | 誘導灯10 | 粉末10
51 | 西公民館 | 受信機、感知器(差動式スポット型37、定温式スポット型17、煙感知器4)、発信機3 |  |  |  | 誘導灯12 | 粉末10 |  |  | ○ | はしご1
52 | 三島公民館（三島ホール） | 受信機、感知器(定温式スポット型15、煙感知器100)、発信機9 |  | 加圧送水装置1、消火栓8 |  | 誘導灯42 | 粉末27 | 煙感知器6、レリーズ12、防火シャッター1、防煙垂壁7 |  | ○ |  | 自家発電設備1 | 1回/年
53 | 大山公民館 | 受信機2、感知器(差動式スポット型65、定温式スポット型14、煙感知器8)、発信機5 |  |  |  | 誘導灯9、誘導標識7 | 粉末11 |  |  | ○ |  |  | 1回/年
54 | ハロープラザ | 受信機、感知器(差動式スポット型41、定温式スポット型23、煙感知器18)、発信機5 |  | 加圧送水装置1、消火栓5 |  | 誘導灯12 | 粉末26 | 防火シャッター1 |  | ○ |  | 自家発電設備1、蓄電池1 | 1回/年
56 | 黒磯郷土館 | 受信機、感知器(差動式スポット型13、定温式スポット型3)、発信機1 |  |  |  |  | 粉末6
57 | 旧日新の館 | 受信機、感知器(差動式スポット型4、定温式スポット型5、煙感知器7)、発信機1 |  |  |  | 誘導灯4 | 粉末2 | 煙感知器4、防火扉2
58 | 田舎ランド鴫内 | 受信機、感知器(差動式スポット型24、定温式スポット型10、煙感知器9)、発信機3 |  |  |  | 誘導灯13 | 粉末18 | 煙感知器2、防火扉2
59 | さくら保育園 | 受信機、感知器(差動式スポット型12、定温式スポット型17、煙感知器4)、発信機2 | ガス漏れ 検知器11 | 加圧送水装置1、消火栓2 |  | 誘導灯5 | 粉末7 |  | ○ | ○ | すべり台
60 | たかはやし保育園 | 受信機、感知器(差動式スポット型22、定温式スポット型18、煙感知器17)、発信機2 |  |  |  | 誘導灯5 | 粉末7 |  | ○
61 | なべかけ保育園 | 受信機、感知器(差動式スポット型27、定温式スポット型14、煙感知器3)、発信機1 |  |  |  | 誘導灯3 | 粉末5 |  | ○
62 | わかば保育園 | 受信機、感知器(差動式スポット型36、定温式スポット型15、煙感知器2)、発信機1 |  |  |  | 誘導灯4 | 粉末6 |  | ○
63 | さきたま保育園 | 受信機、感知器(差動式スポット型39、定温式スポット型11、煙感知器2)、発信機1 |  |  |  | 誘導灯3 | 粉末4 |  | ○
64 | 永田保育園 | 受信機、感知器(差動式スポット型36、定温式スポット型15、煙感知器19)、発信機2 |  |  |  | 誘導灯6 | 粉末7 |  | ○ | ○
65 | 三島保育園 | 受信機、感知器(差動式スポット型45、定温式スポット型10、煙感知器2)、発信機3 |  |  |  | 誘導灯2 | 粉末5 |  | ○
66 | 南保育園 | 受信機、感知器(差動式スポット型47、定温式スポット型16、煙感知器7)、発信機3 |  | 加圧送水装置1、消火栓3 |  | 誘導灯2 | 粉末9 |  | ○
67 | 黒磯小学校放課後児童クラブ | [5 empty] | 粉末1
68 | 稲村小学校第一放課後児童クラブ |  |  |  |  | 誘導標識1 | 粉末1 |  |  | ○
70 | 東原小学校放課後児童クラブ |  |  |  |  | 誘導標識1 | 粉末1 |  |  | ○
71 | 埼玉小学校放課後児童クラブ |  |  |  |  | 誘導標識1 | 粉末2 |  |  | ○
72 | 豊浦小学校放課後児童クラブ |  |  |  |  | 誘導標識1 | 粉末2 |  |  | ○
73 | 共英小学校放課後児童クラブ |  |  |  |  | 誘導標識1 | 粉末1 |  |  | ○
74 | 鍋掛小学校放課後児童クラブ |  |  |  |  | 誘導標識1 | 粉末1 |  |  | ○
75 | 大原間小学校放課後児童クラブ |  |  |  |  | 誘導標識1 | 粉末2 |  |  | ○
76 | 高林小学校第一放課後児童クラブ |  |  |  |  | 誘導標識1 | 粉末1 |  |  | ○
77 | 高林小学校第二放課後児童クラブ |  |  |  |  | 誘導標識1 | 粉末1
78 | 青木小学校放課後児童クラブ |  |  |  |  | 誘導標識1 | 粉末1 |  |  | ○
79 | 三島小学校第一放課後児童クラブ |  |  |  |  | 誘導灯1 | 粉末2
80 | 三島小学校第二放課後児童クラブ | [5 empty] | 粉末1
81 | 三島小学校第三放課後児童クラブ |  |  |  |  | 誘導標識1 | 粉末1 |  |  | ○
82 | 槻沢小学校放課後児童クラブ |  |  |  |  | 誘導標識1 | 粉末1 |  |  | ○
83 | 東小学校放課後児童クラブ |  |  |  |  | 誘導標識1 | 粉末1 |  |  | ○
85 | 南小学校第二放課後児童クラブ |  |  |  |  | 誘導灯2 | 粉末1 |  |  | ○
87 | 西小学校第二放課後児童クラブ |  |  |  |  | 誘導灯1 | 粉末1 |  |  | ○
91 | 箒根学園第一放課後児童クラブ | [5 empty] | 粉末2
92 | 箒根学園第二放課後児童クラブ |  |  |  |  | 誘導標識1 | 粉末1 |  |  | ○

## 防火設備
別紙３－３「防火設備点検業務一覧」
施設 番号 | 施設名称 | 防火扉 |  | 防火シャッター |  |  |  | 点検回数
|  | 両開き | 片開き | 電動 | 手動 | 下部手動 | フック式
1 | 黒磯小学校 | 7 | 1 | 1 |  |  |  | 1回/年
2 | 稲村小学校 | 12 |  |  |  | 6
3 | 東原小学校 | 2 |  | 1 | 7
4 | 埼玉小学校 |  | 8 | 1 | 4
5 | 豊浦小学校 | 2 | 6 | 2 |  | 6
6 | 共英小学校 | 1 | 3 |  |  | 10
7 | 鍋掛小学校 | 3 | 2
8 | 大原間小学校 |  | 9 | 1
9 | 波立小学校 | 2 | 2 | 7
10 | 高林小学校 | 1 | 1
11 | 青木小学校 |  | 2
12 | 三島小学校 | 7 | 12 | 10
13 | 槻沢小学校 | 1 | 3
14 | 東小学校 |  | 9 | 3 | 1
15 | 南小学校 | 3 |  |  | 3 |  | 3
16 | 西小学校 |  | 8 |  | 2
17 | 大山小学校 | 2 | 12
18 | 黒磯中学校 |  | 9 |  | 3
19 | 黒磯北中学校 |  | 8 |  | 15
20 | 厚崎中学校 |  | 7 |  |  |  | 6
21 | 日新中学校 | 7 | 1 |  | 8
22 | 東那須野中学校 | 3 | 2 |  | 2
23 | 高林中学校 | 5 | 3 |  | 2
24 | 三島中学校 | 3 | 4 | 2
25 | 西那須野中学校 | 5 | 7 |  | 3
26 | 箒根学園 |  | 2 |  | 1
27 | 塩原小中学校 | 6
28 | 旧寺子小学校 | 1 | 1 | 2
30 | 旧金沢小学校 |  | 2 | 2
31 | 旧大貫小学校 | 2
33 | 旧箒根中学校 |  | 2 |  | 1

## 12条点検
別紙３－４「建築基準法第12条点検業務一覧」
施設 番号 | 施設名 | 対象 棟数 | 主な 構造 | 階数 (最高の棟) | 建築年度 (最古の棟) | 対象 延面積 | 防火設備 点検 | 特定建築物定期点検 |  |  |  |  | 備考
[8 empty] | R7年度 | R8年度 | R9年度 | R10年度 | R11年度
1 | 黒磯小学校 | 3 | RC | 3 | S48 | 6502 | ※ | ○ |  |  | ○ |  | ※防火設備は別途契約
2 | 稲村小学校 | 5 | RC | 3 | S51 | 8028 | ※ | ○ |  |  | ○
3 | 東原小学校 | 3 | RC | 3 | S58 | 5703 | ※ | ○ |  |  | ○
4 | 埼玉小学校 | 3 | RC | 2 | S55 | 4909 | ※ | ○ |  |  | ○
5 | 豊浦小学校 | 5 | RC | 3 | S47 | 5048 | ※ | ○ |  |  | ○
6 | 共英小学校 | 3 | RC | 3 | S51 | 5644 | ※ | ○ |  |  | ○
7 | 鍋掛小学校 | 2 | RC | 2 | H11 | 4000 | ※ | ○ |  |  | ○
8 | 大原間小学校 | 3 | RC | 2 | S52 | 6170 | ※ |  | ○ |  |  | ○
9 | 波立小学校 | 2 | RC | 3 | S49 | 3017 | ※ |  | ○ |  |  | ○
10 | 高林小学校 | 2 | RC | 2 | H14 | 3907 | ※ |  | ○ |  |  | ○
11 | 青木小学校 | 2 | RC | 2 | S50 | 3113 | ※ |  | ○ |  |  | ○
12 | 三島小学校 | 3 | RC | 3 | S52 | 8222 | ※ |  | ○ |  |  | ○
13 | 槻沢小学校 | 5 | RC | 2 | S53 | 5138 | ※ |  | ○ |  |  | ○
14 | 東小学校 | 3 | RC | 3 | S54 | 7452 | ※ |  | ○ |  |  | ○
15 | 南小学校 | 2 | RC | 3 | S55 | 5606 | ※ |  |  | ○
16 | 西小学校 | 3 | RC | 3 | S54 | 5996 | ※ |  |  | ○
17 | 大山小学校 | 3 | RC | 3 | S50 | 6560 | ※ |  |  | ○
18 | 黒磯中学校 | 5 | RC | 3 | H1 | 7204 | ※ | ○ |  |  | ○
19 | 黒磯北中学校 | 4 | RC | 3 | S59 | 7193 | ※ | ○ |  |  | ○
20 | 厚崎中学校 | 4 | RC | 3 | S53 | 6034 | ※ | ○ |  |  | ○
21 | 日新中学校 | 7 | RC | 3 | S50 | 6255 | ※ |  | ○ |  |  | ○
22 | 東那須野中学校 | 3 | RC | 2 | S62 | 6258 | ※ |  | ○ |  |  | ○
23 | 高林中学校 | 3 | RC | 1 | H2 | 5351 | ※ |  | ○ |  |  | ○
24 | 三島中学校 | 7 | RC | 3 | S41 | 9408 | ※ |  |  | ○
25 | 西那須野中学校 | 7 | RC | 3 | S55 | 9903 | ※ |  |  | ○
26 | 箒根学園 | 3 | RC | 2 | H3 | 5663 | ※ |  |  | ○
27 | 塩原小中学校 | 4 | RC | 3 | S54 | 5658 | ※ |  |  | ○
28 | 旧寺子小学校 | 2 | RC | 2 | H3 | 3121 |  | ○ |  |  | ○
29 | 旧穴沢小学校 | 2 | RC | 2 | S45 | 2000 |  |  |  | ○
30 | 旧金沢小学校 | 3 | RC | 2 | S51 | 3073 |  |  |  | ○
31 | 旧大貫小学校 | 2 | RC | 2 | S48 | 2578 |  |  |  | ○
32 | 旧横林小学校 | 3 | RC | 2 | S53 | 2114 |  |  |  | ○
33 | 旧箒根中学校 | 5 | RC | 2 | S48 | 4025 |  |  |  | ○
35 | 黒磯学校給食共同調理場 | 1 | S | 2 | H12 | 1398 |  | ○ |  |  | ○
36 | 共英学校給食共同調理場 | 1 | S | 2 | H30 | 2948 |  | ○ |  |  | ○
37 | 西那須野学校給食共同調理場 | 1 | S | 2 | H20 | 1932 |  | ○ |  |  | ○
38 | 児童生徒サポートセンター ふれあい | 1 | S | 2 | S53 | 737 |  | ○ |  |  | ○
39 | ハートフルスペースあすなろ | 1 | RC | 1 | H8 | 310 |  | ○ |  |  | ○
40 | 宿泊体験館 メープル | 2 | RC | 2 | S57 | 2439 |  | ○ |  |  | ○
41 | 黒磯公民館（いきいきふれあいセンター） | 1 | RC | 4,B1 | H6 | 3288 | ○ | ○ |  |  | ○
42 | 厚崎公民館 | 1 | RC | 2 | S57 | 1613 | ○ | ○ |  |  | ○
43 | 稲村公民館 | 2 | S | 1 | H24 | 1081 | ○ | ○ |  |  | ○
44 | とようら公民館 | 1 | S | 1 | H10 | 578 | ○ | ○ |  |  | ○
45 | 鍋掛公民館 | 2 | W | 1 | H14 | 1247 | ○ | ○ |  |  | ○
46 | 東那須野公民館 | 1 | S | 1 | H17 | 951 | ○ | ○ |  |  | ○
47 | 高林公民館 | 1 | S | 1 | H6 | 897 | ○ | ○ |  |  | ○
48 | 西那須野公民館 | 1 | RC | 1 | H18 | 1602 | ○ | ○ |  |  | ○
49 | 狩野公民館 | 2 | S | 1 | H3 | 900 | ○ | ○ |  |  | ○
50 | 南公民館 | 1 | S | 1 | S55 | 688 | ○ | ○ |  |  | ○
51 | 西公民館 | 2 | S | 1 | S59 | 994 | ○ | ○ |  |  | ○
52 | 三島公民館（三島ホール） | 2 | RC | 2 | S61 | 2950 | ○ | ○ |  |  | ○
53 | 大山公民館 | 1 | S | 1 | H2 | 870 | ○ | ○ |  |  | ○
54 | ハロープラザ | 1 | RC | 2 | H6 | 2307 | ○ | ○ |  |  | ○
55 | 那須野が原博物館 | 1 | S | 1 | H15 | 4968 | ○ | ○ |  |  | ○
57 | 旧日新の館 | 1 | RC | 1 | H9 | 415 | ○ | ○ |  |  | ○
58 | 田舎ランド鴫内 | 2 | RC | 2 | S62 | 6354 | ○ | ○ |  |  | ○
59 | さくら保育園 | 1 | RC | 2 | H6 | 686 |  |  |  | ○
60 | たかはやし保育園 | 1 | W | 1 | H13 | 623 |  |  |  | ○
61 | なべかけ保育園 | 1 | W | 1 | H11 | 374 |  |  |  | ○
62 | わかば保育園 | 1 | W | 1 | S46 | 540 |  |  |  | ○
63 | さきたま保育園 | 1 | S | 1 | S55 | 634 |  |  |  | ○
64 | 永田保育園 | 1 | S | 1 | H26 | 861 |  |  | ○ |  |  | ○
65 | 三島保育園 | 1 | S | 1 | S51 | 782 |  |  |  | ○
66 | 南保育園 | 1 | S | 1 | S57 | 735 |  |  |  | ○
71 | 埼玉小学校放課後児童クラブ | 1 | S | 1 | H26 | 207 |  |  | ○ |  |  | ○
75 | 大原間小学校放課後児童クラブ | 1 | S | 1 | R1 | 246 |  |  |  | ○
78 | 青木小学校放課後児童クラブ | 1 | S | 1 | R2 | 248 |  |  | ○ |  |  | ○
79 | 三島小学校第一放課後児童クラブ | 2 | S | 1 | H16 | 342 |  |  |  | ○
82 | 槻沢小学校放課後児童クラブ | 1 | S | 1 | H29 | 207 |  |  | ○ |  |  | ○
83 | 東小学校放課後児童クラブ | 1 | S | 1 | R1 | 262 |  | ○ |  |  | ○
89 | 大山小学校第二放課後児童クラブ | 1 | S | 2 | H5 | 321 |  |  |  | ○

## エレベーター
別紙３－５「エレベーター保守点検業務一覧」
施設 番号 | 施設名 | EV | 小荷物 専用 | 台数 | メーカー | 型式等 | 点検仕様 | 備考
1 | 黒磯小学校 | ○ |  | 1台 | 東芝エレベータ | ロープ式・乗用・15人・3停止 | POG | 法定点検：年１回 定期点検：年４回 遠隔点検：月１回
2 | 稲村小学校 | ○ |  | 1台 | 東芝エレベータ | ロープ式・乗用・13人・3停止 | POG | 法定点検：年１回 定期点検：年４回 遠隔点検：月１回
|  |  | ○ | 1台 | クマリフト | M-300-3-S | POG | 法定点検：年１回 定期点検：年４回
3 | 東原小学校 |  | ○ | 1台 | クマリフト | M-300-3-S | POG | 法定点検：年１回 定期点検：年４回
4 | 埼玉小学校 |  | ○ | 1台 | クマリフト | M-300-2-S | POG | 法定点検：年１回 定期点検：年４回
5 | 豊浦小学校 |  | ○ | 2台 | クマリフト | M-200-3-S,M-300-2-S | POG | 法定点検：年１回 定期点検：年４回
6 | 共英小学校 |  | ○ | 1台 | クマリフト | M-500-3-S | POG | 法定点検：年１回 定期点検：年４回
8 | 大原間小学校 |  | ○ | 1台 | クマリフト | M-300-3-S | POG | 法定点検：年１回 定期点検：年４回
9 | 波立小学校 |  | ○ | 1台 | クマリフト | M-300-2-S | POG | 法定点検：年１回 定期点検：年４回
11 | 青木小学校 |  | ○ | 1台 | クマリフト | M-300-2-S | POG | 法定点検：年１回 定期点検：年４回
12 | 三島小学校 |  | ○ | 1台 | 中央エレベーター工業 | 小荷物専用 | POG | 法定点検：年１回 定期点検：年４回
15 | 南小学校 |  | ○ | 1台 | 中央エレベーター工業 | 小荷物専用 | POG | 法定点検：年１回 定期点検：年４回
24 | 三島中学校 | ○ |  | 1台 | 三菱電機 | 機械室レスロープ式・乗用・750kg・2停止 | POG | 法定点検：年１回 定期点検：年４回 遠隔点検：月１回
25 | 西那須野中学校 | ○ |  | 1台 | 三菱電機 | 機械室レスロープ式・乗用・750kg・2停止 | POG | 法定点検：年１回 定期点検：年４回 遠隔点検：月１回
26 | 箒根学園 | ○ |  | 1台 | フジテック | WS(R)-13-2SL-(2SR)-45-2T | FM | 法定点検：年１回 定期点検：年４回 遠隔点検：月１回
27 | 塩原小中学校 | ○ |  | 1台 | フジテック | P-13(900)-2S45-3T | FM | 法定点検：年１回 定期点検：年４回 遠隔点検：月１回
36 | 共英学校給食共同調理場 | ○ |  | 1台 | 三菱電機 | 機械室レスロープ・乗用・11人・2停止 | FM | 法定点検：年１回 定期点検：年４回 遠隔点検：月１回
41 | 黒磯公民館（いきいきふれあいセンター） | ○ |  | 1台 | 三菱 | ロープ式・乗用・15人・4停止 | POG | 法定点検：年１回 定期点検：月１回 遠隔監視有
42 | 厚崎公民館 | ○ |  | 1台 | フジテック | WP-9-2CO-45-2T | FM | 法定点検：年１回 定期点検：年４回 遠隔点検有
46 | 東那須野公民館 | ○ |  | 1台 | 三菱 | 機械室レスロープ式・乗用・11人・2停止 | FM | 法定点検：年１回 定期点検：年４回 遠隔点検：月１回
52 | 三島公民館（三島ホール） | ○ |  | 1台 | 東芝エレベータ | ロープ式・乗用・11人・2停止 | FM | 法定点検：年１回 定期点検：年４回 遠隔点検：月１回
54 | ハロープラザ | ○ |  | 1台 | 東芝エレベータ | ロープ式・乗用・11人・2停止 | FM | 法定点検：年１回 定期点検：月１回 遠隔監視有
59 | さくら保育園 |  | ○ | 1台 | 三菱 | 小荷物専用・500kg・2停止 | POG | 法定点検：年１回 定期点検：年12回

## 自動ドア
別紙３－６「自動ドア保守点検業務一覧」
施設 番号 | 施設名 | 設置場所 | メーカー | 型式等 | 台数 | 備考
41 | 黒磯公民館（いきいきふれあいセンター） | 正面玄関外側 | 寺岡オートドア | 150KLTM | 1 | 定期点検は年３回
|  | 正面玄関内側 | フルテック | DC-20F | 1 | 定期点検は年３回
|  | 1～3階トイレ | 寺岡オートドア | 60KLTM | 3 | 定期点検は年３回
42 | 厚崎公民館 | 正面玄関 | 三和シャッター | H-660 | 2 | 定期点検は年３回
43 | 稲村公民館 | 正面玄関 | フルテック | FA-30 | 2 | 定期点検は年３回
44 | とようら公民館 | 正面玄関 | フルテック | FA-30C | 1 | 定期点検は年２回
46 | 東那須野公民館 | 正面玄関 | 不明 | 不明（引き分け） | 1 | 定期点検は年３回
47 | 高林公民館 | 正面玄関 | 不明 | 不明（引き分け） | 2 | 定期点検は年３回
48 | 西那須野公民館 | 正面玄関 | フルテック | FA-30C | 2 | 定期点検は年３回
|  | トイレ | 寺岡オートドア | T60KNB | 1 | 定期点検は年３回
54 | ハロープラザ | 正面玄関外側 | 寺岡オートドア | SOV-200KT | 1 | 定期点検は年３回
|  | じどう | 寺岡オートドア | SOV-200KDC | 1 | 定期点検は年３回
|  | 図書館入口 | 寺岡オートドア | SOV-200KT | 1 | 定期点検は年３回
|  | 出張所入口 | 寺岡オートドア | SOV-150KT | 2 | 定期点検は年３回
|  | トイレ | 寺岡オートドア | SOV-T60K | 1 | 定期点検は年３回

## 空調設備
別紙３－７「空調設備点検等業務一覧」
施設番号 | 施設名 | メーカー | 型式 | 台数 | 点検頻度 | 備考
9 | 波立小学校 | 三菱電機 | PUY-J280M-B | 2 | ３年に１回 | フロン（R7,R10）
[5 empty] | ３年に１回 | フロン（R7,R10）
11 | 青木小学校 | 東芝キャリア | RAV-SJ2802 | 1 | ３年に１回 | フロン（R7,R10）
[5 empty] | ３年に１回 | フロン（R7,R10）
12 | 三島小学校 | 東芝キャリア | MAY-MJ2801H | 1 | ３年に１回 | フロン（R7,R10）
[5 empty] | ３年に１回 | フロン（R7,R10）
16 | 西小学校 | 三菱電機 | PUH-J280FA9 | 1 | ３年に１回 | フロン（R7,R10）
[5 empty] | ３年に１回 | フロン（R7,R10）
26 | 箒根学園 | ダイキン | RTSP560DA | 1 | ３年に１回 | フロン（R7,R10）
[5 empty] | ３年に１回 | フロン（R7,R10）
35 | 黒磯学校給食共同調理場 | 三菱電機 | PLA-J・LA | 4 | 年１回 | フィルター洗浄
36 | 共英学校給食共同調理場 | ダイキン | RMYCP280K | 4 | 年１回 | フロン
|  | ダイキン | FVYP2240MA | 3 | 年１回 | フロン
|  | ダイキン | RXUP775DA | 2 | ３年に１回 | フロン（R9）
|  | ダイキン | RXUP560DA | 2 | ３年に１回 | フロン（R9）
|  | ダイキン | RXUP1180DA | 2 | ３年に１回 | フロン（R9）
|  | ダイキン | RMYCP280K | 1 | ３年に１回 | フロン（R9）
|  | ダイキン | RXUP850DA | 1 | ３年に１回 | フロン（R9）
|  | ダイキン | RXUP1000DA | 1 | ３年に１回 | フロン（R9）
|  | ダイキン | RXUP670DA | 1 | ３年に１回 | フロン（R9）
37 | 西那須野学校給食共同調理場 | 東芝キャリア | MMY-AP9601H | 1 | 年１回 | フロン
|  | 東芝キャリア | MMY-AP10653H | 1 | 年１回 | フロン
|  | 東芝キャリア | MMY-AP3353H | 1 | 年１回 | フロン
|  | 東芝キャリア | MMY-AP9603H | 1 | 年１回 | フロン
|  | 東芝キャリア | MMY-AP4503H | 1 | 年１回 | フロン
39 | ハートフルスペースあすなろ |  |  | 1 | 年１回 | フィルター洗浄
41 | 黒磯公民館（いきいきふれあいセンター） | 東芝 | RUA-1006H-A | 2 | 年１回 | フロン、チラー（冷温水発生機）
42 | 厚崎公民館 |  |  | 13 | 年１回 | フィルター洗浄
43 | 稲村公民館 | ダイキン | RTSYP400AA |  | ３年に１回 | フロン（R7,R10）
|  | ダイキン | RTSYP450AA |  | ３年に１回 | フロン（R7,R10）
|  | ダイキン | RTSYP280AA |  | ３年に１回 | フロン（R7,R10）
|  | ダイキン | RTSYP560AA |  | ３年に１回 | フロン（R7,R10）
44 | とようら公民館 |  |  | 7 | 年１回 | フィルター洗浄
47 | 高林公民館 |  |  | 1 | 年１回 | フィルター洗浄
48 | 西那須野公民館 | ダイキン | RSXYP101P |  | ３年に１回 | フロン（R7,R10）
|  | ダイキン | RSXYP850P |  | ３年に１回 | フロン（R7,R10）
|  | ダイキン | RSXYP730P |  | ３年に１回 | フロン（R7,R10）
|  | ダイキン | RSXYP540P |  | ３年に１回 | フロン（R7,R10）
52 | 三島公民館（三島ホール） | 矢崎総業 | CH-KGX50PS | 2 | ４回/年 | フィルター清掃
|  |  | 舞台系、客席系空調機 | 2 |  | ユニット型フィルター洗浄 16枚
空調換気扇フィルター洗浄 19枚
ファンコイル用フィルター洗浄 36枚
調理実習室フード用グリスフィルター洗浄 10枚
空調機用プレフィルター洗浄 15枚
[5 empty] | 年１回 | 送風機点検 14台
[5 empty] | 年１回 | ポンプ類点検 10台
[5 empty] | 年１回 | 受水槽清掃及び水質検査
[5 empty] | ２回/年 | 冷却塔点検、凍結防止
[5 empty] | ２回/年 | 冷温水発生器点検、冷暖切替
[5 empty] | 年１回 | 自動制御点検
[5 empty] | ２回/年 | グリストラップ清掃、点検 14台
55 | 那須野が原博物館 |  | PFTK-P200AW-W | 2 | ４回/年 | 簡易点検
|  |  | PFTK-P200AW-2 | 1 | ４回/年 | 簡易点検
59 | さくら保育園 |  |  | 6 | 年１回 | 壁掛エアコン清掃
|  |  |  | 2 | 年１回 | 壁掛エアコン清掃
|  |  |  | 3 | 年１回 | 天カセエアコン清掃
60 | たかはやし保育園 |  |  | 4 | 年１回 | 天カセエアコン清掃
|  |  |  | 2 | 年１回 | 天カセエアコン清掃
|  |  |  | 2 | 年１回 | 壁掛エアコン清掃
|  |  |  | 1 | 年１回 | 壁掛エアコン清掃
|  |  |  | 2 | 年１回 | 壁掛エアコン清掃
|  |  |  | 1 | 年１回 | 天井タイプ清掃
61 | なべかけ保育園 |  |  | 3 | 年１回 | 壁掛エアコン清掃
|  |  |  | 3 | 年１回 | 壁掛エアコン清掃
|  |  |  | 2 | 年１回 | 天カセエアコン清掃
62 | わかば保育園 |  |  | 3 | 年１回 | 壁掛エアコン清掃
|  |  |  | 1 | 年１回 | 壁掛エアコン清掃
|  |  |  | 5 | 年１回 | 壁掛エアコン清掃
|  |  |  | 1 | 年１回 | 壁掛エアコン清掃
63 | さきたま保育園 |  |  | 6 | 年１回 | 壁掛エアコン清掃
|  |  |  | 4 | 年１回 | 壁掛エアコン清掃
|  |  |  | 1 | 年１回 | 天井タイプ清掃
64 | 永田保育園 |  |  | 2 | 年１回 | 壁掛エアコン清掃
|  |  |  | 1 | 年１回 | 天井タイプ清掃
|  |  |  | 14 | 年１回 | 天井タイプ清掃
65 | 三島保育園 |  |  | 1 | 年１回 | 壁掛エアコン清掃
|  |  |  | 7 | 年１回 | 壁掛エアコン清掃
|  |  |  | 2 | 年１回 | 壁掛エアコン清掃
66 | 南保育園 |  |  | 1 | 年１回 | 壁掛エアコン清掃
|  |  |  | 1 | 年１回 | 壁掛エアコン清掃
|  |  |  | 2 | 年１回 | 壁掛エアコン清掃
|  |  |  | 1 | 年１回 | 壁掛エアコン清掃
|  |  |  | 2 | 年１回 | 壁掛エアコン清掃
|  |  |  | 3 | 年１回 | 天井タイプ清掃
67 | 黒磯小学校放課後児童クラブ |  |  | 2 | ５年に１回 | 天カセエアコン分解洗浄
68 | 稲村小学校第一放課後児童クラブ |  |  | 4 | ５年に１回 | 天カセエアコン分解洗浄
|  |  |  | 1 | ５年に１回 | 壁掛エアコン分解洗浄
69 | 稲村小学校第二放課後児童クラブ(小学校施設内) |  |  | 2 | ５年に１回 | 業務用エアコン分解洗浄
70 | 東原小学校放課後児童クラブ |  |  | 4 | ５年に１回 | 天カセエアコン分解洗浄
|  |  |  | 1 | ５年に１回 | 壁掛エアコン分解洗浄
71 | 埼玉小学校放課後児童クラブ |  |  | 4 | ５年に１回 | 天カセエアコン分解洗浄
|  |  |  | 1 | ５年に１回 | 壁掛エアコン分解洗浄
72 | 豊浦小学校放課後児童クラブ |  |  | 3 | ５年に１回 | 天カセエアコン分解洗浄
73 | 共英小学校放課後児童クラブ |  |  | 4 | ５年に１回 | 天カセエアコン分解洗浄
74 | 鍋掛小学校放課後児童クラブ |  |  | 4 | ５年に１回 | 天カセエアコン分解洗浄
|  |  |  | 1 | ５年に１回 | 壁掛エアコン分解洗浄
75 | 大原間小学校放課後児童クラブ |  |  | 4 | ５年に１回 | 天カセエアコン分解洗浄
|  |  |  | 1 | ５年に１回 | 壁掛エアコン分解洗浄
76 | 高林小学校第一放課後児童クラブ |  |  | 2 | ５年に１回 | 天カセエアコン分解洗浄
77 | 高林小学校第二放課後児童クラブ |  |  | 2 | ５年に１回 | 天カセエアコン分解洗浄
|  |  |  | 1 | ５年に１回 | 壁掛エアコン分解洗浄
78 | 青木小学校放課後児童クラブ |  |  | 2 | ５年に１回 | 天カセエアコン分解洗浄
79 | 三島小学校第一放課後児童クラブ |  |  | 4 | ５年に１回 | 天カセエアコン分解洗浄
80 | 三島小学校第二放課後児童クラブ |  |  | 2 | ５年に１回 | 天カセエアコン分解洗浄
81 | 三島小学校第三放課後児童クラブ |  |  | 2 | ５年に１回 | 天カセエアコン分解洗浄
|  |  |  | 1 | ５年に１回 | 壁掛エアコン分解洗浄
82 | 槻沢小学校放課後児童クラブ |  |  | 4 | ５年に１回 | 天カセエアコン分解洗浄
|  |  |  | 1 | ５年に１回 | 壁掛エアコン分解洗浄
83 | 東小学校放課後児童クラブ |  |  | 4 | ５年に１回 | 天カセエアコン分解洗浄
84 | 南小学校第一放課後児童クラブ(公民館施設内) |  |  | 2 | ５年に１回 | 業務用エアコン分解洗浄
85 | 南小学校第二放課後児童クラブ |  |  | 3 | ５年に１回 | 天カセエアコン分解洗浄
86 | 西小学校第一放課後児童クラブ(公民館施設内) |  |  | 2 | ５年に１回 | 天カセエアコン分解洗浄
87 | 西小学校第二放課後児童クラブ |  |  | 2 | ５年に１回 | 業務用エアコン分解洗浄
88 | 大山小学校第一放課後児童クラブ(公民館施設内) |  |  | 2 | ５年に１回 | 天カセエアコン分解洗浄
89 | 大山小学校第二放課後児童クラブ(公民館施設内) |  |  | 2 | ５年に１回 | 業務用エアコン分解洗浄
90 | 大山小学校第三放課後児童クラブ |  |  | 2 | ５年に１回 | 天カセエアコン分解洗浄
|  |  |  | 1 | ５年に１回 | 壁掛エアコン分解洗浄
91 | 箒根学園第一放課後児童クラブ |  |  | 1 | ５年に１回 | 業務用エアコン分解洗浄
92 | 箒根学園第二放課後児童クラブ |  |  | 2 | ５年に１回 | 天カセエアコン分解洗浄
|  |  |  | 1 | ５年に１回 | 壁掛エアコン分解洗浄

## 浄化槽
別紙３－８「浄化槽保守点検業務一覧」
施設 番号 | 施設名 | 種類 | 仕様 | 容量 | 点検頻度 | 備考
4 | 埼玉小学校 | 単独 | 分離ばっ気と分離接触ばっ気組合わせ | 15人 | 3回/年
7 | 鍋掛小学校 | 合併 | 接触ばっ気 | 120人 | 1回/2週
9 | 波立小学校 | 合併 | 分離接触ばっ気 | 50人 | 4回/年
15 | 南小学校 | 合併 | 活性汚泥 | 155人 | 1回/週 | 旧校舎
|  | 合併 | 分離接触ばっ気 | 25人 | 4回/年 | 新校舎
|  | 単独 | 分離ばっ気 | 50人 | 4回/年 | プール
16 | 西小学校 | 合併 | 活性汚泥 | 240人 | 1回/週 | 校舎
|  | 単独 | 分離ばっ気 | 50人 | 4回/年 | プール
17 | 大山小学校 | 合併 | 接触ばっ気 | 190人 | 1回/2週 | R7年度中に下水道接続
20 | 厚崎中学校 | 単独 | 分離接触ばっ気(三次処理) | 10人 | 3回/年
22 | 東那須野中学校 | 単独 | 分離接触ばっ気 | 30人 | 4回/年
23 | 高林中学校 | 単独 | 分離接触ばっ気(三次処理) | 90人 | 4回/年 | 校舎
|  | 単独 | 分離ばっ気 | 15人 | 3回/年 | 部室
28 | 旧寺子小学校 | 単独 | 分離ばっ気 | 30人 | 4回/年
30 | 旧金沢小学校 | 合併 | 分離接触ばっ気 | 51人 | 4回/年
32 | 旧横林小学校 | 単独 | 分離ばっ気 | 30人 | 4回/年 | 校舎
|  | 合併 | 嫌気ろ床接触ばっ気 | 5人 | 3回/年 | 体育館
40 | 宿泊体験館 メープル | 合併 | 接触ばっ気 | 120人 | 4回/年
47 | 高林公民館 | 合併 | 分離接触ばっ気 | 75人 | 6回/年
50 | 南公民館 | 合併 | 分離接触ばっ気 | 80人 | 1回/2週
51 | 西公民館 | 合併 | 分離接触ばっ気 | 80人 | 1回/2週
57 | 旧日新の館 | 単独 | 分離ばっ気 | 40人 | 4回/年
58 | 田舎ランド鴫内 | 単独 | 分離接触ばっ気 | 30人 | 4回/年 | 校舎
|  | 単独 | 分離接触ばっ気 | 20人 | 4回/年 | 体育館
60 | たかはやし保育園 | 合併 | 分離接触ばっ気 | 20人 | 6回/年
61 | なべかけ保育園 | 合併 | 分離接触ばっ気 | 18人 | 6回/年
66 | 南保育園 | 合併 | 分離ばっ気 | 32人 | 4回/年
74 | 鍋掛小学校放課後児童クラブ | 合併 | 接触ばっ気 | 14人 | 4回/年
78 | 青木小学校放課後児童クラブ | 合併 | 接触ろ床 | 16人 | 4回/年
85 | 南小学校第二放課後児童クラブ | 合併 | 接触ろ床 | 10人 | 4回/年
90 | 大山小学校第三放課後児童クラブ | 合併 | 接触ろ床 | 18人 | 4回/年

## 貯水槽
別紙３－９「貯水槽清掃業務等業務一覧」
施設 番号 | 施設名 | 受水槽 | 高架水槽 | 構造 | 容量 （㎥） | 数量 | 簡易専用 水道検査 | 飲料水 水質検査 | 備考
1 | 黒磯小学校 | ○ |  | SUS製 | 22.5 | 1 | ○ | ○
2 | 稲村小学校 | ○ |  | 鋼板製 | 16.2 | 1 | ○ | ○
3 | 東原小学校 | ○ |  | SUS製 | 18 | 1 | ○ | ○
|  |  | ○ | SUS製 | 6 | 1
4 | 埼玉小学校 | ○ |  | FRP製 | 20 | 1 | ○ | ○
5 | 豊浦小学校 | ○ |  | FRP製 | 20 | 1 | ○ | ○
|  |  | ○ | SUS製 | 4.5 | 1
6 | 共英小学校 | ○ |  | SUS製 | 24 | 1 | ○ | ○
7 | 鍋掛小学校 | ○ |  | SUS製 | 21 | 1 | ○ | ○
8 | 大原間小学校 | ○ |  | SUS製 | 20 | 1 | ○ | ○
9 | 波立小学校 | ○ |  | SUS製 | 12.5 | 1 | ○ | ○
|  |  | ○ | SUS製 | 3 | 1
10 | 高林小学校 | ○ |  | SUS製 | 10 | 1 | ○ | ○
11 | 青木小学校 | ○ |  | SUS製 | 8 | 1 | ○ | ○
12 | 三島小学校 | ○ |  | 鋼板製 | 20 | 1 | ○ | ○
|  |  | ○ | 鋼板製 | 6 | 1
13 | 槻沢小学校 | ○ |  | SUS製 | 17.5 | 1 | ○ | ○ | 高架水槽はR6年度撤去予定
|  |  | ○ | FRP製 | 5 | 1
14 | 東小学校 | ○ |  | FRP製 | 25 | 1 | ○ | ○
|  |  | ○ | FRP製 | 12 | 1
15 | 南小学校 | ○ |  | FRP製 | 25 | 1 | ○ | ○ | 旧校舎
|  |  | ○ | FRP製 | 12 | 1
|  | ○ |  | 鋼板製 | 11.95 | 1 | ○ | ○ | 新校舎
|  |  | ○ | 鋼板製 | 3.9 | 1
16 | 西小学校 | ○ |  | SUS製 | 14 | 1 | ○ | ○
17 | 大山小学校 | ○ |  | SUS製 | 18 | 1 | ○ | ○
|  |  | ○ | FRP製 | 6 | 1
18 | 黒磯中学校 | ○ |  | FRP製 | 18 | 1 | ○ | ○
19 | 黒磯北中学校 | ○ |  | FRP製 | 33.7 | 1 | ○ | ○
|  |  | ○ | FRP製 | 12 | 1
20 | 厚崎中学校 | ○ |  | SUS製 | 24 | 1 | ○ | ○
21 | 日新中学校 | ○ |  | SUS製 | 15 | 1 | ○ | ○
22 | 東那須野中学校 | ○ |  | FRP製 | 16 | 1 | ○ | ○
23 | 高林中学校 | ○ |  | FRP製 | 6 | 1 | ○ | ○
24 | 三島中学校 | ○ |  | SUS製 | 30 | 1 | ○ | ○
|  |  | ○ | SUS製 | 10 | 1
25 | 西那須野中学校 | ○ |  | SUS製 | 24 | 1 | ○ | ○ | 旧校舎
|  |  | ○ | FRP製 | 3 | 1
|  | ○ |  | FRP製 | 10 | 1 | ○ | ○ | 新校舎
|  |  | ○ | FRP製 | 3 | 1
26 | 箒根学園 | ○ |  | FRP製 | 18 | 1 | ○ | ○
27 | 塩原小中学校 | ○ |  | SUS製 | 8 | 1 | ○ | ○
35 | 黒磯学校給食共同調理場 | ○ |  | SUS製 | 49.5 | 1 | ○ | ○ | 飲料水水質検査は清掃業務に含む。
|  | 貯湯槽 |  | SUS製 | 3 | 1 |  |  | 清掃
36 | 共英学校給食共同調理場 | ○ |  | SUS製 | 82.5 | 1 | ○ | ○ | 飲料水水質検査は清掃業務に含む。
|  | 貯湯槽 |  | BELTECNOストレージタンクΦ1800×H2800 |  | 1 |  |  | 点検整備、清掃、性能検査
37 | 西那須野学校給食共同調理場 | ○ |  | FRP製 | 60 | 1 | ○ | ○ | 飲料水水質検査は清掃業務に含む。
47 | 高林公民館 | ○ |  | SUS製 | 4.5 | 1 | ー | ○ | 飲料水水質検査は清掃業務に含む。
54 | ハロープラザ | ○ |  | FRP製 | 12 | 1 | ○ | ○ | 飲料水水質検査は清掃業務に含む。
58 | 田舎ランド鴫内 | ○ |  | FRP製 | 3.1 | 1 | ○ | ○ | 飲料水水質検査は清掃業務に含む。

## オイルタンク
別紙３－10「地下オイルタンク漏洩検査業務一覧」
施設 番号 | 施設名 | 業務内容 | 業務頻度 | 詳細内容 | 備考
1 | 黒磯小学校 | 地下タンク漏洩検査 | 1回/年 | 漏洩検査（微加圧法）・液相部検査 灯油 1,900L
4 | 埼玉小学校 | 地下タンク漏洩検査 | 1回/年 | 漏洩検査（微加圧法）・液相部検査 灯油 1,900L
11 | 青木小学校 | 地下タンク漏洩検査 | 1回/年 | 漏洩検査（微加圧法）・液相部検査 灯油 1,900L
14 | 東小学校 | 地下タンク漏洩検査 | 1回/年 | 漏洩検査（微加圧法）・液相部検査 灯油 1,900L
15 | 南小学校 | 地下タンク漏洩検査 | 1回/年 | 漏洩検査（微加圧法）・液相部検査 灯油 2,000L、1,900L | ２基
18 | 黒磯中学校 | 地下タンク漏洩検査 | 1回/年 | 漏洩検査（微加圧法）・液相部検査 灯油 1,900L
19 | 黒磯北中学校 | 地下タンク漏洩検査 | 1回/年 | 漏洩検査（微加圧法）・液相部検査 灯油 1,900L
23 | 高林中学校 | 地下タンク漏洩検査 | 1回/年 | 漏洩検査（微加圧法）・液相部検査 灯油 1,900L
24 | 三島中学校 | 地下タンク漏洩検査 | 1回/年 | 漏洩検査（微加圧法）・液相部検査 灯油 1,900L
25 | 西那須野中学校 | 地下タンク漏洩検査 | 1回/年 | 漏洩検査（微加圧法）・液相部検査 灯油 3,000L
35 | 黒磯学校給食共同調理場 | 地下タンク清掃及び漏洩検査 | 1回/年 | 地下タンク内部清掃、漏洩検査 重油 3,000L
36 | 共英学校給食共同調理場 | 地下タンク漏洩検査 | 1回/3年 | 漏洩検査・液相部検査 灯油 12,000L | 令和9年度実施
52 | 三島公民館（三島ホール） | 地下タンク漏洩検査 | 1回/年 | 漏洩検査（加圧法） 灯油 3,000L

## 設備総合管理
別紙３－11「設備総合管理業務一覧」
施設 番号 | 施設名 | 業務内容 | 詳細 | 点検頻度 | 備考
41 | 黒磯公民館 （いきいきふれあいセンター） | 設備常駐運転管理（1名） 8:00～22:15 祝日及び年末年始（12/29～1/3）を除く毎日 | ①施設の開錠及び施錠 ②運転日誌 、作業日誌等の記録 ③給排水機器の運転監視 ④空調機の運転監視 ⑤運転操作関係動力盤の電流計、表示ランプ等の監視記録 ⑥送、排風機の運転監視 ⑦外気及び室内空調環境状況（温度、湿度）の測定、記録調整 ⑧状況の把握、記録 ⑨中央監視室、ポンプ室、機械室の清掃、整理 ⑩その他各種機器の運転管理 及び消耗品の交換 |  | 左記業務のほか、施設及び設備を維持し、円滑な施設利用のために必要な業務について、協議のうえ実施する。
|  | 定期点検等 | 消防設備保守点検 自動火災報知設備(感知器123、発信機45)、非常放送設備、防排煙設備(6)、 誘導灯(78)、消火器(23)、屋内消火栓(15)、ガス漏れ警報機(5) | 2回/年
|  |  | 防火対象物点検業務 | 1回/年
|  |  | 防火設備点検業務 防火シャッター手動(3) | 1回/年
|  |  | 環境衛生管理業務 ①建築物環境衛生管理技術者の選任 ②空気環境測定 9地点 ③給水検査（残留塩素測定、水質検査、貯水槽清掃、簡易専用水道検査） ④防虫管理 | ②6回/年 ③1回/年 ④2回/年
|  |  | 空調給排水設備保守点検 空冷ヒートポンプチラー、蓄熱槽清掃点検、冷温水ポンプ、給水ポンプ、 汚水ポンプ、雨水ポンプ、消火栓ポンプ、空調機フィルター清掃 | 2回/年
|  |  | 汚水槽清掃（5t） | 2回/年
|  |  | 空調自動制御機器保守点検 | 1回/年
55 | 那須野が原博物館 | 定期点検等 | 消防設備保守点検 自動火災報知設備(感知器63、発信機3)、非常放送設備、防排煙設備(1)、 誘導灯(16)、消火器(14)、屋内消火栓(3)、窒素消火設備 | 2回/年
|  |  | 空調設備保守点検 空調機、ファンコイルユニット、パッケージエアコン、小型吸収冷温水気、 蒸気加湿器、送風機、オイルギアポンプ、消火栓ポンプ、排水ポンプ、 補給水ポンプ、地下オイルタンク(灯油7,000L) | 2回/年 | 冷却塔清掃4回/年 オイルタンク1回/年
|  |  | 自動ドア保守点検 正面玄関(2) | 1回/年
|  |  | シャッター保守点検 搬入口(2)、屋外収蔵庫(1)、エントランス売店(1) | 1回/年
|  |  | 防火設備点検業務 防火扉(4) | 1回/年

## 機械警備
別紙３－12「機械警備業務一覧」
施設 番号 | 施設名 | 監視業務の種類 |  | 現受託者 | 備考
|  | 防犯 | 火災
1 | 黒磯小学校 | 警備装置セット時から警備装置解除まで | 終日 | セコム(株)
2 | 稲村小学校 | 警備装置セット時から警備装置解除まで | 終日 | セコム(株)
3 | 東原小学校 | 警備装置セット時から警備装置解除まで | 終日 | セコム(株)
4 | 埼玉小学校 | 警備装置セット時から警備装置解除まで | 終日 | セコム(株)
5 | 豊浦小学校 | 警備装置セット時から警備装置解除まで | 終日 | セコム(株)
6 | 共英小学校 | 警備装置セット時から警備装置解除まで | 終日 | セコム(株)
7 | 鍋掛小学校 | 警備装置セット時から警備装置解除まで | 終日 | セコム(株)
8 | 大原間小学校 | 警備装置セット時から警備装置解除まで | 終日 | セコム(株)
9 | 波立小学校 | 警備装置セット時から警備装置解除まで | 終日 | セコム(株)
10 | 高林小学校 | 警備装置セット時から警備装置解除まで | 終日 | セコム(株)
11 | 青木小学校 | 警備装置セット時から警備装置解除まで | 終日 | セコム(株)
12 | 三島小学校 | 警備装置セット時から警備装置解除まで | 終日 | セコム(株)
13 | 槻沢小学校 | 警備装置セット時から警備装置解除まで | 終日 | セコム(株)
14 | 東小学校 | 警備装置セット時から警備装置解除まで | 終日 | セコム(株)
15 | 南小学校 | 警備装置セット時から警備装置解除まで | 終日 | 北関東綜合警備保障(株)
16 | 西小学校 | 警備装置セット時から警備装置解除まで | 終日 | 北関東綜合警備保障(株)
17 | 大山小学校 | 警備装置セット時から警備装置解除まで | 終日 | 北関東綜合警備保障(株)
18 | 黒磯中学校 | 警備装置セット時から警備装置解除まで | 終日 | 東亜警備保障(株)
19 | 黒磯北中学校 | 警備装置セット時から警備装置解除まで | 終日 | 東亜警備保障(株)
20 | 厚崎中学校 | 警備装置セット時から警備装置解除まで | 終日 | 東亜警備保障(株)
21 | 日新中学校 | 警備装置セット時から警備装置解除まで | 終日 | 東亜警備保障(株)
22 | 東那須野中学校 | 警備装置セット時から警備装置解除まで | 終日 | 東亜警備保障(株)
23 | 高林中学校 | 警備装置セット時から警備装置解除まで | 終日 | 東亜警備保障(株)
24 | 三島中学校 | 警備装置セット時から警備装置解除まで | 終日 | 東亜警備保障(株)
25 | 西那須野中学校 | 警備装置セット時から警備装置解除まで | 終日 | 東亜警備保障(株)
26 | 箒根学園 | 警備装置セット時から警備装置解除まで | 終日 | 北関東綜合警備保障(株)
27 | 塩原小中学校 | 警備装置セット時から警備装置解除まで | 終日 | (株)エス・エス・ジー
28 | 旧寺子小学校 | 警備装置セット時から警備装置解除まで | 終日 | セコム(株)
30 | 旧金沢小学校 | 警備装置セット時から警備装置解除まで | 終日 | 北関東綜合警備保障(株)
31 | 旧大貫小学校 | 警備装置セット時から警備装置解除まで | 終日 | 北関東綜合警備保障(株)
32 | 旧横林小学校 | 警備装置セット時から警備装置解除まで | 終日 | セコム(株)
33 | 旧箒根中学校 | 警備装置セット時から警備装置解除まで | 終日 | 東亜警備保障(株)
35 | 黒磯学校給食共同調理場 | 警備装置セット時から警備装置解除まで | 終日 | セコム(株)
36 | 共英学校給食共同調理場 | 警備装置セット時から警備装置解除まで | 終日 | セコム(株)
37 | 西那須野学校給食共同調理場 | 警備装置セット時から警備装置解除まで | 終日 | セコム(株)
38 | 児童生徒サポートセンター ふれあい | 警備装置セット時から警備装置解除まで | 終日 | 北関東綜合警備保障(株)
39 | ハートフルスペースあすなろ | 警備装置セット時から警備装置解除まで | 終日 | 北関東綜合警備保障(株)
40 | 宿泊体験館 メープル | 警備装置セット時から警備装置解除まで | 終日 | 北関東綜合警備保障(株)
41 | 黒磯公民館（いきいきふれあいセンター） | 警備装置セット時から警備装置解除まで | 終日 | 北関東綜合警備保障(株) | 夜間の巡回警備あり（1回/日）
42 | 厚崎公民館 | 警備装置セット時から警備装置解除まで | 終日 | 北関東綜合警備保障(株)
43 | 稲村公民館 | 警備装置セット時から警備装置解除まで | 終日 | 北関東綜合警備保障(株)
44 | とようら公民館 | 警備装置セット時から警備装置解除まで | 終日 | 北関東綜合警備保障(株)
45 | 鍋掛公民館 | 警備装置セット時から警備装置解除まで | 終日 | 北関東綜合警備保障(株)
46 | 東那須野公民館 | 警備装置セット時から警備装置解除まで | 終日 | 北関東綜合警備保障(株)
47 | 高林公民館 | 警備装置セット時から警備装置解除まで | 終日 | 北関東綜合警備保障(株)
48 | 西那須野公民館 | 警備装置セット時から警備装置解除まで | 終日 | 北関東綜合警備保障(株)
49 | 狩野公民館 | 警備装置セット時から警備装置解除まで | 終日 | セコム(株)
50 | 南公民館 | 警備装置セット時から警備装置解除まで | 終日 | 北関東綜合警備保障(株)
51 | 西公民館 | 警備装置セット時から警備装置解除まで | 終日 | 東亜警備保障(株)
52 | 三島公民館（三島ホール） | 警備装置セット時から警備装置解除まで | 終日 | セコム(株)
53 | 大山公民館 | 警備装置セット時から警備装置解除まで | 終日 | セコム(株)
54 | ハロープラザ | 警備装置セット時から警備装置解除まで | 終日 | セコム(株)
55 | 那須野が原博物館 | 警備装置セット時から警備装置解除まで | 終日 | 北関東綜合警備保障(株)
56 | 黒磯郷土館 | 警備装置セット時から警備装置解除まで | 終日 | セコム(株)
57 | 旧日新の館 | 警備装置セット時から警備装置解除まで | 終日 | セコム(株)
58 | 田舎ランド鴫内 | 警備装置セット時から警備装置解除まで | 終日 | 北関東綜合警備保障(株)
59 | さくら保育園 | 警備装置セット時から警備装置解除まで | 終日 | 北関東綜合警備保障(株) | 黒磯公民館の業務に含む
60 | たかはやし保育園 | 警備装置セット時から警備装置解除まで | 終日 | 北関東綜合警備保障(株)
61 | なべかけ保育園 | 警備装置セット時から警備装置解除まで | 終日 | 東亜警備保障(株)
62 | わかば保育園 | 警備装置セット時から警備装置解除まで | 終日 | 東亜警備保障(株)
63 | さきたま保育園 | 警備装置セット時から警備装置解除まで | 終日 | 北関東綜合警備保障(株)
64 | 永田保育園 | 警備装置セット時から警備装置解除まで | 終日 | (株)エス・エス・ジー
65 | 三島保育園 | 警備装置セット時から警備装置解除まで | 終日 | (株)エス・エス・ジー
66 | 南保育園 | 警備装置セット時から警備装置解除まで | 終日 | (株)エス・エス・ジー
67 | 黒磯小学校放課後児童クラブ | 警備装置セット時から警備装置解除まで | ー | 北関東綜合警備保障(株)
68 | 稲村小学校第一放課後児童クラブ | 警備装置セット時から警備装置解除まで | ー | 北関東綜合警備保障(株)
70 | 東原小学校放課後児童クラブ | 警備装置セット時から警備装置解除まで | ー | 北関東綜合警備保障(株)
71 | 埼玉小学校放課後児童クラブ | 警備装置セット時から警備装置解除まで | ー | 北関東綜合警備保障(株)
72 | 豊浦小学校放課後児童クラブ | 警備装置セット時から警備装置解除まで | ー | 北関東綜合警備保障(株)
73 | 共英小学校放課後児童クラブ | 警備装置セット時から警備装置解除まで | ー | 北関東綜合警備保障(株)
74 | 鍋掛小学校放課後児童クラブ | 警備装置セット時から警備装置解除まで | ー | 北関東綜合警備保障(株)
75 | 大原間小学校放課後児童クラブ | 警備装置セット時から警備装置解除まで | ー | 北関東綜合警備保障(株)
76 | 高林小学校第一放課後児童クラブ | 警備装置セット時から警備装置解除まで | ー | 北関東綜合警備保障(株)
77 | 高林小学校第二放課後児童クラブ | 警備装置セット時から警備装置解除まで | ー | 北関東綜合警備保障(株)
78 | 青木小学校放課後児童クラブ | 警備装置セット時から警備装置解除まで | ー | 北関東綜合警備保障(株)
79 | 三島小学校第一放課後児童クラブ | 警備装置セット時から警備装置解除まで | ー | 北関東綜合警備保障(株)
80 | 三島小学校第二放課後児童クラブ | 警備装置セット時から警備装置解除まで | ー | 北関東綜合警備保障(株)
81 | 三島小学校第三放課後児童クラブ | 警備装置セット時から警備装置解除まで | ー | 北関東綜合警備保障(株)
82 | 槻沢小学校放課後児童クラブ | 警備装置セット時から警備装置解除まで | ー | 北関東綜合警備保障(株)
83 | 東小学校放課後児童クラブ | 警備装置セット時から警備装置解除まで | ー | 北関東綜合警備保障(株)
85 | 南小学校第二放課後児童クラブ | 警備装置セット時から警備装置解除まで | ー | 北関東綜合警備保障(株)
87 | 西小学校第二放課後児童クラブ | 警備装置セット時から警備装置解除まで | ー | 北関東綜合警備保障(株)
90 | 大山小学校第三放課後児童クラブ | 警備装置セット時から警備装置解除まで | ー | 北関東綜合警備保障(株)
91 | 箒根学園第一放課後児童クラブ | 警備装置セット時から警備装置解除まで | ー | 北関東綜合警備保障(株)
92 | 箒根学園第二放課後児童クラブ | 警備装置セット時から警備装置解除まで | ー | 北関東綜合警備保障(株)

## 清掃
別紙３－13「清掃等業務一覧」
施設 番号 | 施設名 | 種別 | 業務内容 | 業務頻度 | 備考
28 | 旧寺子小学校 | 定期清掃 | 体育館トイレ 22㎡ 屋外トイレ 12㎡ | １回/月 | 床面、壁面、便器清掃
|  |  | 玄関ホール 68㎡ 更衣室 24㎡ | １回/月 | 床面、壁面清掃
30 | 旧金沢小学校 | 定期清掃 | 屋外トイレ 12㎡ | １回/月 | 床面、壁面、便器清掃
31 | 旧大貫小学校 | 定期清掃 | 体育館トイレ 14㎡ 屋外トイレ 8㎡ | １回/月 | 床面、壁面、便器清掃
32 | 旧横林小学校 | 定期清掃 | 体育館トイレ 17㎡ 屋外トイレ 8㎡ | １回/月 | 床面、壁面、便器清掃
35 | 黒磯学校給食共同調理場 | 定期清掃 | 床面清掃 146㎡ | １回/年 | 洗浄、ワックス仕上げ
|  |  | 高難所清掃（調理室） |  | 有圧扇ファン3基 ウェザーダクト3か所 排煙窓(ガラスサッシ3連)3か所 排煙窓(網戸)3枚 空調機吹出口(4か所) 揚げ物コーナー(フード)1か所 (フィルター)4枚 焼き物コーナー(フード)1か所 (フィルター)4枚
|  |  | 高難所清掃（コンテナプール） |  | 有圧扇ファン 4基 ウェザーダクト 4か所 排煙窓(ガラスサッシ3連) 6か所 排煙窓(網戸) 6枚 壁清掃（指定箇所)
|  |  | 高難所清掃（洗浄室） |  | 有圧扇ファン 3基 ウェザーダクト 3か所 排煙窓(ガラスサッシ3連) 4か所 排煙窓(網戸) 4枚
|  |  | 排水管清掃 120m |  | 屋外・揚物室系統
|  |  | 排気設備点検清掃 |  | 1.グリスフィルター系統抗菌洗浄 V型ケーシング及油受器 2か所 グリスフィルター・バフレッシュ 8枚 2.防火ダンパー抗菌洗浄 フード内FVD 3か所 （温度ヒューズ点検、ルーバー調整点検含む） 3.排気ダクト内油脂剥離浄化 4系統 4.排風機内浄化及び性能保守点検 天吊型シロッコファン 1台 （Vベルト調整点検、ベアリング摩耗点検及びグリスアップ、機台装置取付ボルト締付、キャンバス油漏れ摩耗点検、機能試運転調整） 5.排気ガラリ部抗菌洗浄 750×500 1か所 6.室外機洗浄 8台
36 | 共英学校給食共同調理場 | 定期清掃 | 高難所清掃（窓ガラス） 72㎡ | １回/年 | スクイジー清掃
|  |  | 排水管清掃 100m |  | 高圧洗浄
37 | 西那須野学校給食共同調理場 | 定期清掃 | 床面清掃 316㎡ | １回/年 | 洗浄、ワックス仕上げ
|  |  | 窓ガラス 112㎡ |  | 高所ガラスを含む
|  |  | 排水管清掃 47m |  | 高圧洗浄、管内カメラ確認
|  | 維持管理 | 排水施設維持管理 NRZ-100（100㎥/日、5,000食） | 通年 | 給食排水施設の保守点検、機能検査、水質検査、薬剤・消耗品
41 | 黒磯公民館（いきいきふれあいセンター） | 日常清掃 | 床面清掃（ロビー、トイレほか） 835㎡ | 毎日 | 掃除機、水モップ拭き上げ、
|  |  | 屋外清掃（玄関、車寄せ、側溝、建物周辺）137㎡ |  | 掃き掃除、ごみ拾い
|  |  | 館内トイレ衛生陶器 |  | 水洗い
|  |  | 外用トイレ 30㎡ | 3回/週 | 水モップ拭き上げ
|  |  | 外用トイレ衛生陶器 |  | 水洗い
|  |  | 床面清掃（事務室、会議室ほか） 2,316㎡ | 2回/週 | 掃除機、モップ拭き上げ、掃き掃除
|  |  | 床面清掃（倉庫、更衣室ほか） 333㎡ | 1回/週 | 掃除機、モップ拭き上げ、掃き掃除
|  | 定期清掃 | 床面洗浄、樹脂ワックス 2,811㎡ | 5回/年 | ポリッシャー洗浄、水モップ拭き上げ、樹脂ワックス
|  |  | カーペット洗浄 140㎡ | 2回/年 | 掃除機、洗浄、すすぎ、乾燥
|  |  | 窓ガラス 456㎡ |  | スクイジー清掃
42 | 厚崎公民館 | 定期清掃 | 床面清掃 715㎡ | 2回/年 | ポリッシャー洗浄、水モップ拭き上げ、樹脂ワックス
|  |  | 窓ガラス 327㎡ |  | スクイジー清掃
|  |  | カーペット洗浄 88㎡ | 1回/年 | フォンシュレダー方式又はポリッシャー方式
43 | 稲村公民館 | 定期清掃 | 床面清掃 946㎡ | 1回/年 | 洗浄、ワックス仕上げ
|  |  | 窓ガラス 171㎡ |  | スクイジー清掃
|  |  | エアコンフィルター清掃 17か所 |  | 高所6か所、通常11か所
44 | とようら公民館 | 定期清掃 | 床面清掃 424.3㎡ | 2回/年 | ポリッシャー洗浄、水モップ拭き上げ、樹脂ワックス
|  |  | 窓ガラス 透明101㎡、曇り39㎡ |  | スクイジー清掃
|  |  | カーペット洗浄 110㎡ |  | フォンシュレダー方式又はポリッシャー方式
45 | 鍋掛公民館 | 定期清掃 | 床面清掃 400㎡ | 2回/年 | 洗浄、ワックス仕上げ
|  |  | 窓ガラス 95㎡ |  | スクイジー清掃
|  |  | 体育館床面清掃 616㎡ | 1回/年 | 洗浄、ワックス仕上げ
|  |  | 体育館窓ガラス 119㎡ |  | スクイジー清掃
体育館２階ギャラリー清掃
46 | 東那須野公民館 | 定期清掃 | 床面清掃 951㎡ | 2回/年 | ポリッシャー洗浄、水モップ拭き上げ、樹脂ワックス
|  |  | 窓ガラス 150㎡ |  | スクイジー清掃
47 | 高林公民館 | 定期清掃 | 床面清掃（フローリング） 718㎡ | 2回/年 | 洗浄、ワックス仕上げ
|  |  | 窓ガラス 178㎡ |  | スクイジー清掃
48 | 西那須野公民館 | 定期清掃 | 床面清掃（塩ビシート） 831㎡ | 3回/年 | 洗浄、ワックス仕上げ
|  |  | 床面清掃（ロビー石張り） 153㎡ |  | 洗浄
|  |  | 床面清掃（フローリング） 453㎡ |  | 洗浄、ワックス仕上げ
|  |  | 窓ガラス 992㎡ | 2回/年 | スクイジー清掃
|  |  | 網戸清掃 68枚 | 1回/年 | 洗浄
|  |  | エアコンフィルター清掃 34台 | 2回/年 | 洗浄
空調用換気扇清掃 15台
給気、排気ファン清掃 12台
49 | 狩野公民館 | 定期清掃 | 床面清掃（本館） 505㎡ | 1回/年 | 洗浄、ワックス仕上げ
|  |  | 窓ガラス（本館） 132㎡ |  | スクイジー清掃
|  |  | 床面清掃（多目的ホール） 213㎡ |  | 洗浄、ワックス仕上げ
|  |  | 窓ガラス（多目的ホール） 60㎡ |  | スクイジー清掃（高所）
|  |  | 雨樋清掃 91m |  | 高圧洗浄
エアコンフィルター清掃 7台
天井扇清掃 22台
50 | 南公民館 | 定期清掃 | 床面清掃 537㎡ | 1回/年 | 洗浄、ワックス仕上げ
|  |  | 窓ガラス 956㎡ |  | スクイジー清掃
|  |  | 網戸清掃 33枚 |  | 洗浄
|  |  | エアコンフィルター清掃 11台 |  | 洗浄、本体廻り清掃
|  |  | 換気扇清掃 2台 |  | 洗浄
51 | 西公民館 | 定期清掃 | 床面清掃（本館） 487㎡ | 1回/年 | 洗浄、ワックス仕上げ
|  |  | 床面清掃（郷土芸能練習棟） 286㎡ |  | 洗浄、ワックス仕上げ
高窓清掃 52㎡
52 | 三島公民館（三島ホール） | 定期清掃 | 床面清掃 2,006㎡ | 2回/年 | ポリッシャー洗浄、水モップ拭き上げ、樹脂ワックス
|  |  | カーペット洗浄 714㎡ |  | 洗浄
|  |  | 窓ガラス 722㎡ |  | スクイジー清掃
|  |  | 雨樋清掃 273m | 1回/年
53 | 大山公民館 | 定期清掃 | 床面清掃 564㎡ | 1回/年 | 洗浄、ワックス仕上げ
高窓清掃 70㎡
|  |  | 雨樋清掃 106ｍ |  | 縦樋11か所含む
|  |  | 外壁清掃（軒天井） 106ｍ |  | 高圧洗浄
54 | ハロープラザ | 定期清掃 | 床面清掃（塩ビ） 449㎡ | 1回/年 | 洗浄、ワックス仕上げ
|  |  | 床面清掃（フローリング） 337㎡ |  | ポリッシャー洗浄、ワックス仕上げ
|  |  | 床面清掃（磁器タイル） 507㎡ |  | ポリッシャー洗浄
|  |  | カーペット洗浄 347㎡ |  | 高温水スチームクリーニング
|  |  | 窓ガラス 770㎡ |  | スクイジー清掃
|  |  | エアコンフィルター清掃 34台 | 2回/年 | 洗浄
天井扇清掃 36台
排風機清掃 1台
55 | 那須野が原博物館 | 日常清掃 | 床面清掃（展示室、事務室ほか） | 1名・4時間/日 | 掃き、拭き掃除
|  |  | 館内トイレ衛生陶器 |  | 水洗い
|  |  | 机、棚、台等清掃 |  | 拭き掃除
|  |  | 窓ガラス |  | 拭き掃除
|  |  | バックヤード |  | 掃き掃除
その他（ごみ処理、流し台等）
|  | 定期清掃 | 石タイル洗浄 420㎡ | 5回/年 | ポリッシャー洗浄、モップ拭き上げ
|  |  | 木タイル洗浄 550㎡ |  | ポリッシャー洗浄、モップ拭き上げ、ワックス仕上げ
|  |  | Pタイル洗浄 206㎡ |  | ポリッシャー洗浄、モップ拭き上げ、ワックス仕上げ
|  |  | タイルカーペット洗浄 184㎡ | 2回/年
|  |  | 窓ガラス 160㎡ | 3回/年 | スクイジー清掃、サッシ清掃
|  |  | 屋根清掃 1,057㎡ | 1回/年 | 落ち葉等の除去
|  |  | 外壁清掃 859㎡ |  | 高圧洗浄
58 | 田舎ランド鴫内 | 定期清掃 | 窓ガラス 171㎡ | 1回/年 | スクイジー清掃
|  |  | 床面清掃（体育館） 338㎡ |  | 洗浄、ワックス仕上げ
|  |  | 窓ガラス（体育館） 142㎡ |  | スクイジー清掃
60 | たかはやし保育園 | 定期清掃 | 高所窓清掃 27.5㎡ | 1回/年
シーリングファン清掃 4か所
照明器具清掃 14か所
61 | なべかけ保育園 | 定期清掃 | 高所窓清掃 6か所 | 1回/年
天井ブラインド清掃 6か所
明り取り三角窓ガラス清掃 3か所（外側のみ）
65 | 三島保育園 | 定期清掃 | 樋清掃 140m | 1回/年

## 除草等
別紙３－14「植木剪定、除草等業務一覧」
施設 番号 | 施設名 | 業務内容 | 作業頻度 | 備考
28 | 旧寺子小学校 | 除草 | 2回/年
29 | 旧穴沢小学校 | 除草 | 2回/年
30 | 旧金沢小学校 | 除草 | 2回/年
31 | 旧大貫小学校 | 除草 | 2回/年
32 | 旧横林小学校 | 除草 | 2回/年
34 | 旧塩原幼稚園 | 除草 | 2回/年
38 | 児童生徒サポートセンター ふれあい | 植木剪定、草刈、除草 | 1回/年
39 | ハートフルスペースあすなろ | 植木剪定、草刈、除草 | 1回/年
40 | 宿泊体験館 メープル | 植木剪定、草刈 | 1回/年
41 | 黒磯公民館（いきいきふれあいセンター） | 植木剪定、草刈、除草、花壇の植替え |  | 剪定1回、除草3回、 草刈2回、植替え2回
42 | 厚崎公民館 | 植木剪定 | 1回/年
43 | 稲村公民館 | 植木剪定 | 1回/年
|  | 草刈、除草 | 2回/年
44 | とようら公民館 | 植木剪定、草刈、除草 | 1回/年
45 | 鍋掛公民館 | 植木剪定 | 1回/年
|  | 草刈り | 3回/年
47 | 高林公民館 | 植木剪定 | 1回/年
48 | 西那須野公民館 | 植木剪定、草刈 | 6回/年 | 太夫塚公園
|  | 高木剪定 | 1回/年
50 | 南公民館 | 草刈り | 2回/年
51 | 西公民館 | 草刈り | 2回/年
|  | 植木剪定 | 1回/年
52 | 三島公民館（三島ホール） | 敷地内清掃、除草 | 1回/年
|  | ホール内清掃（2人） 客席、舞台、ホワイエ、楽屋、トイレの清掃 | 50回/年 | 清掃用具、消耗品は市が負担
53 | 大山公民館 | 植木剪定、草刈り | 1回/年
54 | ハロープラザ | 植木剪定、草刈り、芝刈り、側溝清掃 | 2回/年
|  | 植木剪定、草刈り | 2回/年 | 旧箒根公民館周辺
55 | 那須野が原博物館 | ①屋外清掃（2人） 掃き掃除、ごみ拾い、道路情報館・屋外トイレ清掃 | 毎日 | 清掃用具、消耗品は受託者が負担
|  | ②除草（2人） | 6回/年
|  | ③草刈り（8人） | 5回/年
|  | ④植木剪定（2人） | 5回/年
|  | ⑤池・水路清掃（5人） | 2回/年
|  | ⑥落ち葉の片付け（1人） | 20回/年
|  | ⑦除雪（5人） | 5回/年
|  | ⑧その他（倒木等） | 1回/年程度

## 遊具
別紙３－15「遊具点検業務一覧」
施設 番号 | 施設名 | 遊具名称 | [21 empty] | 点検頻度
|  | ブランコ | 低鉄棒 | 高鉄棒 | 移動式鉄棒 | 滑り台 | 雲梯 | 山形雲梯 | 円型雲梯 | 太鼓橋 | ハントウ棒 | ジャングルジム | ジャングルジム滑り台 | リングラダー | コンビネーション | シーソー | 肋木 | 築山 | トンネル | 逆上がり補助機 | 一輪車練習器 | バスケットゴール | その他
1 | 黒磯小学校 | 1 | 2 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 2 |  |  |  | 1回/年
2 | 稲村小学校 | 2 | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 1回/年
3 | 東原小学校 | 2 | 2 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 2 | 1 |  |  | 1回/年
4 | 埼玉小学校 | 1 | 3 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | [6 empty] | 1 |  | 2 |  | 1回/年
5 | 豊浦小学校 | 2 | 2 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1回/年
6 | 共英小学校 | 2 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1回/年
7 | 鍋掛小学校 | 1 | 2 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 藤棚 | 1回/年
8 | 大原間小学校 | 3 | 2 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 2 | 1 |  |  | 1 | 2 |  |  | 1回/年
9 | 波立小学校 | 1 | 2 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 1回/年
10 | 高林小学校 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 1回/年
11 | 青木小学校 | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1回/年
12 | 三島小学校 | 1 | 2 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 |  | 3 |  |  |  | 1回/年
13 | 槻沢小学校 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1回/年
14 | 東小学校 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 | [5 empty] | 1回/年
15 | 南小学校 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1回/年
16 | 西小学校 | 2 | 3 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1回/年
17 | 大山小学校 | 3 | 2 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | [5 empty] | 3 |  |  |  | 1回/年
18 | 黒磯中学校 |  | 1 | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1回/年
19 | 黒磯北中学校 |  | 1 | 1 | [19 empty] | 1回/年
20 | 厚崎中学校 |  | 1 | [20 empty] | 1回/年
21 | 日新中学校 |  | 1 | 1 | [19 empty] | 1回/年
22 | 東那須野中学校 |  | 1 | 1 | [19 empty] | 1回/年
23 | 高林中学校 |  | 1 | 1 | [19 empty] | 1回/年
24 | 三島中学校 |  | 1 | [20 empty] | 1回/年
25 | 西那須野中学校 |  | 1 | 1 | [19 empty] | 1回/年
26 | 箒根学園 | 1 | 3 | [5 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1回/年
27 | 塩原小中学校 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 | [8 empty] | 1回/年
49 | 狩野公民館 | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | [10 empty] | 砂場 | 1回/年
58 | 田舎ランド鴫内 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 平行棒2、ロープウェイ、木製吊橋、にんじゃ渡り | 1回/年
59 | さくら保育園 | 1 | 2 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | FRPいも虫、国旗掲揚塔 | 1回/2年（R8,10）
60 | たかはやし保育園 | 1 | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [9 empty] | 動物2、砂場2、丸太つり橋、国旗掲揚塔 | 1回/2年（R8,10）
61 | なべかけ保育園 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [11 empty] | 1回/2年（R8,10）
62 | わかば保育園 | 1 | 1 |  |  | 2 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [8 empty] | ハウス、ハンモック、FRPパンダ、パーゴラ、キウイ棚、国旗掲揚塔 | 1回/2年（R8,10）
63 | さきたま保育園 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | リスベンチ、シカ、六角ジム | 1回/2年（R8,10）
64 | 永田保育園 | 2 | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [10 empty] | 登り棒・ロープ、日除け | 1回/2年（R7,9,11）
65 | 三島保育園 | 2 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | リングトンネル | 1回/2年（R7のみ）
66 | 南保育園 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 藤棚、国旗掲揚塔 | 1回/2年（R7,9,11）

## ボイラー
別紙３－16「ボイラー保守点検業務一覧」
施設 番号 | 施設名 | 業務内容 | 型式等 | 点検頻度 | 備考
35 | 黒磯学校給食共同調理場 | ボイラー2基の保守点検及び定期自主検査 | SI-2000VS（1台） SI-2000ZS（1台） | 年1回
36 | 共英学校給食共同調理場 | ⑴ボイラー3基の保守点検及び定期自主検査 ⑵給水タンクの点検清掃 ⑶中和処理装置の保守点検 | KF-1500AE（3台） SUSパネルタンク1,500×2,500×2,500 中和処理装置 NAC-3型 | 年1回
42 | 厚崎公民館 | 多目的研修センターボイラー保守点検 | EQF-120LS | 年1回
60 | たかはやし保育園 | 床暖房温水ボイラー保守点検 | FHC-24 | 年1回
61 | なべかけ保育園 | 床暖房温水ボイラー保守点検 | CUG-311SR | 年1回
66 | 南保育園 | 床暖房温水ボイラー保守点検 | HPB-S1002A YL-25DA | 年1回